Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля 2012 года № 06-од

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения пожарной безопасности, здоровых, безопасных условий труда, охраны жизни и здоровья работников администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области и её структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством,

1. Утвердить Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  (приложение №1).

2. Ввести в действие противопожарный режим в соответствии с  Положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в  администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области, разработанным в соответствии с   приказом МЧС Российской Федерации от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03).

3. Возложить непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной безопасности в администрации  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение на заместителя главы администрации Першакову А.И.

4. Назначить ответственным  за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима в администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  инспектора первичного воинского учета Богданову Т.А.

5. В случае отсутствия Богдановой Т.А. обязанности ответственного за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности возлагаются на исполняющего его обязанности специалиста.

6. Назначить ответственным за проведение первичного, вводного, повторного, внепланового  и  целевого противопожарного инструктажа инспектора первичного воинского учета Богданову Т.А., а в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности.

7. Назначить ответственными за эвакуацию людей в случае возникновения пожара в структурных подразделениях - руководителей структурных подразделений, а в их отсутствие - должностных лиц, исполняющих обязанности руководителей структурных подразделений.

8. Работу по обеспечению пожарной безопасности проводить в соответствии с действующим законодательством, другими  нормативными актами и Положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в администрации  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение.

9. Утвердить и ввести в действие:

9.1. Инструкцию №1 о мерах пожарной безопасности в помещениях администрации  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение (приложение №2).

9.2. Инструкцию №2 ответственного за пожарную безопасность (приложение №3).

9.3. Инструкцию №3 вводный инструктаж (приложение №4).

9.4. Инструкцию №4 о порядке действий персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре  (приложение №5).

9.5. Инструкцию №5 первичный инструктаж на рабочем месте (приложение  №6)

10. Заместителю главы администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Першаковой А.И.:

10.1. Обеспечить внесение в должностные инструкции работников администрации пункты, определяющие их обязанности по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности.
        11. Инспектору первичного воинского учета администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Богдановой Т.А.:

11.1. Своевременно проводить инструктажи в установленные законодательством сроки. Результаты проведения всех видов инструктажей фиксировать в журнале регистрации противопожарного инструктажа.

11.2. Вывесить на видном месте в кабинетах  таблички установленной формы с указанием фамилии, имени, отчества ответственного за пожарную безопасность и номера вызова пожарной охраны.

11.3. Установить строгий систематический контроль за выполнением работниками администрации правил и инструкций, определяющих требования пожарной безопасности.

12. Всем работникам администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  неукоснительно соблюдать противопожарный режим и Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в администрации  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение.

13. Назначить ответственных за пожарную безопасность  в помещениях администрации МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:

| №ка- бинета | Название кабинета | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| №1 №2 | кабинет главы администрации, приемная | Специалист 2 категории секретарь-делопроизводитель Сальникова Алла Михайловна |
| №3 | кабинет сектора финансов и экономики | главный бухгалтер Чекаева Нина Анатольевна |
| №4 | кабинет заместителя главы администрации | заместитель главы администрации Першакова Александра Ивановна |
| №5 | кабинет заведующей сектором по управлению имуществом и земельным вопросам | заведующая сектором по управлению имуществом и земельным вопросам Солдатенкова Надежда Евгеньевна |
| №6 | кабинет Совета депутатов | секретарь Совета депутатов Бударкина Тамара Ивановна |
| №7 | кабинет участкового уполномоченного полиции ОМВД по Волховскому району | участковый уполномоченный полиции ОМВД по Волховскому району |
| №8 | кабинет специалиста ВУС | инспектор первичного воинского учета Богданова Татьяна Анатольевна |
| №9 | кабинет специалиста по земельным вопросам | специалист первой категории по земельным вопросам сектора по управлению имуществом и земельным вопросам Алексеева Елена Петровна |
| №10 | кабинет ЖКХ и благоустройства | директор МУ «КАЦ» Тепнина Светлана Александровна |

14. Признать распоряжение главы администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение от 14 .01.2008 года  № 02  «Об ответственных за пожарную безопасность в помещениях администрации МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» утратившим силу.

Глава администрации

МО Кисельнинское СП                                                           Т.В. Симонова

Богданова Т.А., 74-266

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с распоряжением  «Об организации работы по обеспечению  пожарной  безопасности  в администрации  администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» № 06-од от 02.02.2012 года:

| № каб. | Ответственный | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 №2 | Сальникова Алла Михайловна |  |  |
| №3 | Чекаева Нина Анатольевна |  |  |
| №4 | Першакова АлександраИвановна |  |  |
| №5 | Солдатенкова Надежда Евгеньевна |  |  |
| №6 | Бударкина Тамара Ивановна |  |  |
| №7 | участковый уполномоченный ОМВД Волховского района |  |  |
| №8 | Богданова Татьяна Анатольевна |  |  |
| №9 | Алексеева Елена Петровна |  |  |
| №10 | Тепнина Светлана Александровна |  |  |

|  | Утверждено распоряжением администрации МО Кисельнинское сельское поселение от 02 февраля 2012 г. № 06-од (приложение №1) |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(противопожарный режим)

1. Общие  понятия

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», приказом МЧС от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), Гост 12.1.004.-94 «Пожарная безопасность. Общие требования», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования Кисельнинское сельское поселение.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований  безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение регламентирует обязанности руководителей, специалистов, рабочих и служащих администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведётся в соответствии  с Федеральными законами и  иными нормативно-правовыми актами, указанными в п. 1.1 настоящего Положения.

3.  Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

3.1. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение осуществляет заместитель главы администрации и несёт персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Заместитель главы администрации обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и контролировать осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности;

- разрабатывать и периодически пересматривать Инструкции по пожарной безопасности;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и установленного противопожарного режима в администрации  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение и её структурных подразделениях;

- проводить противопожарную пропаганду;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- обеспечивать доступ в помещения администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных дружин;

- организовывать  своевременное обучение в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение, в том числе и ответственных лиц за состояние пожарной безопасности в структурных подразделениях;

- представительствовать, по поручению главы администрации, в государственных и других организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

3.2. Организацию работы по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима в администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение осуществляет ответственное лицо – инспектор первичного воинского учета Богданова Т.А.

Инспектор первичного воинского учета Богданова Т.А. обязана:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, заместителя главы администрации;

- участвовать в разработке и  осуществлять мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности;

- обучать работников администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение мерам пожарной безопасности;

- осуществлять контроль за наличием и исправностью средств  противопожарной защиты и их целевым использованием;

- следить за состоянием прилегающей территории, эвакуационных путей и выходов, принимать меры к устранению обнаруженных недостатков;

- знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи и пожаротушения;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникновении пожара;

- своевременно в установленные законодательством сроки проводить первичный, вводный, повторный, внеплановый и целевой  противопожарный инструктаж работников администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  с фиксированием результатов в специальном журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего;

- обеспечивать и контролировать наличие на видных местах в помещениях табличек, содержащих фамилию, имя, отчество ответственного лица за пожарную безопасность и номера телефона пожарной охраны;

- участвовать в разработке и периодическом пересмотре инструкций по пожарной безопасности, других муниципальных правовых актов в области пожарной безопасности и осуществлять контроль за их выполнением;

- участвовать в организации обучения  в сфере пожарной безопасности  и проверку знаний правил пожарной безопасности работников администрации;

- периодически проверять состояние пожарной безопасности в помещениях администрации, работу лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений;

- докладывать обо всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности заместителю главы администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение;

- постоянно повышать уровень знаний в области пожарной безопасности.

Ответственное лицо – инспектор первичного воинского учета Богданова Т.А. имеет право:

- проверять состояние пожарной безопасности в помещениях администрации и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений (должностных лиц)  администрации материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушения правил, норм, инструкций по пожарной безопасности;

- требовать от руководителей подразделений отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;

- представлять главе администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

- беспрепятственно осматривать помещения администрации с целью осуществления контроля.

3.3. Ответственность за состояние и обеспечение пожарной безопасности в помещениях несут  ответственные за пожарную безопасность в помещениях.

Ответственные за пожарную безопасность в помещениях обязаны:

- знать и поддерживать противопожарный режим, установленный в администрации;

- знать пожарную опасность  занимаемых помещений,  пожароопасные свойства материалов и веществ и не допускать нарушений правил их использования и хранения;

- ежедневно по окончании рабочего дня тщательно осматривать помещение,  отключать от сети источники потребления электроэнергии и освещение;

- осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима и выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания и предложения контролирующих органов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- обеспечивать наличие в помещении табличек с указанием фамилии, имени, отчества ответственного за пожарную безопасность;

- докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности своему вышестоящему руководителю и ответственному лицу по пожарной безопасности в администрации;

- выполнять другие требования пожарной безопасности в соответствии с Инструкцией  ответственного за пожарную безопасность.

3.4. Рабочие и служащие администрации обязаны:

- знать и строго соблюдать требования пожарной безопасности;

- знать места расположения и уметь пользоваться средствами сообщения о пожаре, огнетушителями,  внутренними пожарными кранами и другими средствами пожаротушения и пути эвакуации;

- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- проверять противопожарное состояние помещения перед их закрытием после окончания работы;

- выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания и предложения лиц, ответственных за пожарную безопасность и контролирующих органов по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, постоянно повышать уровень знаний в области пожарной безопасности.

|  | Утверждена распоряжением администрации МО Кисельнинское сельское поселение от 02 февраля 2012 г. № 06-од (приложение №2) |
| --- | --- |

Инструкция №1

о мерах пожарной безопасности в помещениях администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Настоящая инструкция разработана на основе «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ - 01 - 2003.

Руководители и должностные лица администрации, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, а также осмотреть помещения перед закрытием по окончании рабочего дня.

Работники администрации должны соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим, выполнять меры предосторожности при пользовании электрическими приборами, предметами химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием. При обнаружении пожара обязаны сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

В каждом помещении должны быть вывешены на видном месте таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние и номером телефона для сообщения о пожаре.

Работники администрации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Повторный инструктаж проводить не реже одного раза в шесть месяцев.

При осмотре помещений перед закрытием проверить следующее: электрооборудование и электроприборы должны быть отключены, окна и форточки закрыты, эвакуационные проходы свободны, отходы и мусор удалены из помещений, двери закрыты на замок. Выявленные нарушения должны быть устранены.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей.

Эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, марши лестниц, двери, подходы к пожарным огнетушителям должны быть постоянно свободны.

Первичные средства пожаротушения, противопожарные двери и устройства для их самозакрывания необходимо постоянно содержать в исправном состоянии.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу. Электроустановки, бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Приемники электрической энергии (электроприборы) должны эксплуатироваться в условиях, соответствующих требованиям инструкций - изготовителей.

При обнаружении неисправности электрооборудования его необходимо отключить от электрической сети и принять меры к устранению неисправностей.

Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

Эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий.

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

Помещения должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т.п.  Отходы и мусор следует собирать в специальные емкости.

Проведение пожароопасных работ (окрасочные, газо-электросварочные, работы с клеями, мастиками, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, полимерными и другими горючими материалами и др.) должно быть согласовано в установленном порядке с Государственной противопожарной службой с оформлением наряда - допуска. Ответственность за их проведение возлагается на  инспектора первичного воинского учета администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Богданову Т.А.

В помещениях администрации запрещается:

- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

- под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;  снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ;

- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

- устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации;

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами и предметами, мебелью, оборудованием, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг;

- эксплуатировать электроприборы  и оборудование, имеющие неисправности, которые  в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять  нестандартные (самодельные) электронагревательные   приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов   горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- эксплуатировать   электронагревательные   приборы   при   отсутствии   или   неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки вентиляции;

- курить в помещениях и других не определенных в установленном порядке и не оборудованных для этого местах.

Каждый работник обязан при обнаружении пожара:

- сообщить о возгорании по телефону (01) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

- оповестить  главу администрации о пожаре;

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны;

- принять меры по тушению пожара с использованием имеющихся средств и сохранности материальных ценностей;

- приступать к тушению пожара только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

Использование первичных средств пожаротушения:

При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3,ОП-4,) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара.

Перед использованием огнетушителя ознакомится с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.

|  | Утверждена распоряжением администрации МО Кисельнинское сельское поселение от 02 февраля 2012 г. № 06-од (приложение №3) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 2

ответственного за пожарную безопасность  в помещениях  администрации  муниципального образования  Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Ответственный за пожарную безопасность в помещениях администрации, обязан:

-     соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, заместителя главы администрации;

-   участвовать   в   разработке   и   осуществлять   мероприятия   по обеспечению пожарной безопасности;

-     обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- осуществлять контроль за наличием и исправностью средств противопожарной защиты, постоянно повышать уровень знаний в области пожарной безопасности;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникновении пожара;

- следить за своевременностью  проведения  первичного противопожарного инструктажа  своих работников;

-     обеспечивать и контролировать наличие на видных местах в помещениях табличек, содержащих фамилию, имя, отчество ответственного лица за пожарную безопасность и номера телефона пожарной охраны;

- участвовать в разработке и периодическом пересмотре инструкций по пожарной безопасности, других муниципальных правовых актов в области пожарной безопасности и осуществлять контроль за их выполнением;

- предоставлять главе администрации предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний.

|  | Утверждена распоряжением администрации МО Кисельнинское сельское поселение от 02 февраля 2012 г. № 06-од (приложение №4) |
| --- | --- |

Инструкция №3

по пожарной безопасности в помещениях

администрации  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

(вводный инструктаж)

Общие требования:

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения пожарного инструктажа.

Все работники обязаны изучить план эвакуации на случай пожара, знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

Основные причины возникновения пожаров:

-     неосторожное обращение с огнем;

-     оставленные без присмотра электроприборы;

-     проведение    с    нарушениями    требований    правил    пожарной безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ;

-     курение в неустановленных местах;

-     использование легко воспламеняемых веществ;

Содержание помещений:

Во   всех  помещениях после окончания работы электроосвещение, множительная и оргтехника должны быть выключены.

Все окна и фрамуги (форточки) в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты.

Служебные,  подсобные помещения, лестничные клетки и запасные выходы должны содержаться в чистоте и запираться на замки.

Дежурный персонал должен иметь дежурный свет (фонарь) на случай отключения освещения.

Работникам запрещается:

-  загромождать пути эвакуации (проходы, коридоры, выходы);

-  курить, использовать и разводить открытый огонь в помещениях администрации, в подсобных помещениях;

- пользоваться поврежденными электророзетками, рубильниками, электрооборудованием и электроприборами;

- использовать электронагревательные приборы (электрообогреватели, электрочайники, электроплиты) кустарного производства и без автоматического выключателя в бытовых и служебных помещениях;

- оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы.

Правила пользования первичными средствами тушения пожаров:

Порошковые огнетушители (ОП-4) предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В, ценных материалов и возгораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в  действие   порошкового  огнетушителя  ОП-4 необходимо выдернуть предохранительную чеку, нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения  через выкидную насадку.

|  | Утверждена распоряжением администрации МО Кисельнинское сельское поселение от 02 февраля 2012 г. № 06-од (приложение №5) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 4
о порядке действий персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

1. Общие требования пожарной безопасности.
       1.1. Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре разработана для администрации муниципального образования  Кисельнинское сельское поселение в соответствии с пунктами 15, 16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в администрации.
       1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников при пожаре в администрации.
       1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников из здания администрации в случае пожара.

       2. Действия ответственных за пожарную безопасность.                                                                      - сообщить о возгорании по телефону (01) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);
     - определить с учетом сложившейся обстановки наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников в безопасную зону в кратчайший срок;
     - исключить условия, способствующие возникновению паники;
     - начинать эвакуацию работников следует из помещения, где возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
     - проверить отсутствие работников в помещениях здания;
     - выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;
     - запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3. Действия сотрудников администрации.

- сообщить о возгорании по телефону (01) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);
     - оповестить непосредственного руководителя о пожаре;                                                                          - принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны;
     - принять меры по тушению пожара с использованием имеющихся средств и сохранности материальных ценностей;
     - к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.

        4. Порядок эвакуации при пожаре.
        Открыть все эвакуационные выходы из здания (запасной выход открывает ответственный за пожарную безопасность).
       Работники администрации покидают здание согласно плану эвакуации.
       Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
        При эвакуации из задымлённых помещений обезопасить органы дыхания - закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос.
       Дежурному или ответственному за пожарную безопасность администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

        5. Меры по тушению пожара и эвакуации материальных ценностей.
       До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения работниками администрации.
        При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОП-4) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара.

|  | Утверждена распоряжением администрации МО Кисельнинское сельское поселение от 02 февраля 2012 г. № 06-од (приложение №6) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №5
по пожарной безопасности в помещениях администрации                                               муниципального образования  Кисельнинское сельское поселение
(первичный инструктаж)

Основные причины возникновения пожаров:

-     неосторожное обращение с огнем;
-     оставленные без присмотра электроприборы;
-     проведение    с    нарушениями    требований    правил    пожарной безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ;
-     курение в неустановленных местах;                                                                                                      -     использование легко воспламеняемых веществ.

Все работники администрации должны:

-  следить за исправностью бытовых, осветительных и электроприборов и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

-  обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в занимаемых помещениях;

-  производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием, следить за отключением электроприборов по окончании работы;

-  знать местонахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

  Действия работников при пожаре:     
        При признаках возникновения возгорания (запах гари, задымление) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и главе администрации. При эвакуации из задымлённых помещений необходимо обезопасить органы дыхания (закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос). Закрыть все окна, отключить электроприборы.
     При возникновении непосредственно пожара звонить в пожарную охрану по телефону 01.

Рассылка:

1.Папка «Распоряжения главы администрации по основной деятельности»-1 экз.;

2.Волховская городская прокуратура -1 экз.;

3.Информационный центр-1 экз.;

4.Инспектор  ВУС- 1экз.;

Копии:

5.Специалистам администрации - 5 экз.;

6.Совет депутатов - 1 экз.;

7.МУ «КАЦ» -1 экз.