Перечень первичных средств пожаротушения,

рекомендуемый для оснащения индивидуальных жилых домов частного сектора

1. Емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м, устанавливается у каждого жилого строения и комплектуется двумя ведрами.

2. Ящик для песка объемом 0,5, 1,0 и 3,0 куб. м (в зависимости от размера строения), устанавливается у каждого жилого строения и комплектуется совковой лопатой.

3. Огнетушитель в каждом жилом строении, содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

4. Автономные пожарные извещатели во всех помещениях (комнатах, холлах, кладовых) индивидуальных жилых домов.

5. Защитные устройства на электрооборудовании.

6. Пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м (местонахождение определяется на сходе), из расчета один на каждые десять домов.

7. Таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара, на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений).

Администрация муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области