ПАМЯТКА.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ.

При пожаре.

Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.
          Главными факторами пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальный ущерб, являются высокая температура, токсичный дым, взрывы, вспышки, обрушение конструкции зданий и сооружений, воздействие пламени, паника.

Во избежание пожара

Соблюдайте меры предосторожности:
- Уходя из дома, убедитесь, что все электроприборы выключены из розеток, перекрыта подача газа, отключены временные нагреватели.
- Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты.
- Закройте окна квартиры, не храните на балконах сгораемое имущество.

Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые окна и на балконы соседних квартир.

Признаки возникновения пожара:

- Появление незначительного пламени, которому может предшествовать нагревание или тление предметов;
- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
- неожиданно погасший свет или горящие в полнакала электролампы;
- характерный запах горящей резины, пластмасса;
- потрескивание.

Как действовать при пожаре

- При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т. д.) Если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, сообщите в службу спасения по телефону « 01» и «112»:
1) полный адрес (название населенного пункта, улицы, номер и этажность дома, где произошел пожар);
2) место пожара (квартира, городок, подвал, коридор, склад), что горит и возможную причину возгорания;
3) свою фамилию и номер телефона;
- выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому нужна помощь;
- тушите пожар подручными средствами.
          Помните! Горящие легковоспламеняющиеся жидкости необходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плотной ткани. При горении жира на сковороде накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью. Тушить жир водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из цветочных горшков;
- при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с помощью автоматов на щитке. Помните! Тушить водой электроприборы под напряжением опасно для жизни;
- отключите подачу газа;
- если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ;
- при эвакуации горящего помещения задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись — в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше;
- никогда не бегите наугад. Спускайтесь только по лестницам. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом, при отключении электричества они застревают между этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам, коммуникационным стоякам и с помощью простыней — падение почти неизбежно;
- отыскивая пострадавших, окликните их. Помните, маленькие дети от страха прячутся в шкафы, забиваются в углы. Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее, либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прищемите. С ограничением доступа воздуха, горение быстро прекратится. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать;
- сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара;
- если выйти из горящей квартиры не представляется возможным, укройтесь на балконе или перейдите на соседний балкон и далее на соседнюю лестничную клетку. От огня можно укрыться в ванной комнате, непрерывно орошая себя, воздух и дверь водой из душа.

Администрация муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области