Приложение №1

| №п/п | Наименование оборудования | Марка/тип | Инв. номер | Год выпуска | Ст.№/ Зав.№ | Кол-во | Балансовая ст-ть | Накопленный износ | Остаточная ст-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Газовая котельная по ул.Центральная |  |  |
| 1 | Здание котельной |  | 11010120010 |  |  | 1 | 2061753,00 | 2061753,00 | 0 |
| 2 | Дымовая труба |  |  | 2012 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Баки аккумуляторы | V=63м3 |  | 2002 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Котёл водогрейный | КВ-ГМ-2,5-95 |  | 2002 | Ст.№1/Зав.№146 | 1 |  |  |  |
| 5 | Котёл водогрейный | КВ-ГМ-2,5-95 |  | 2002 | Ст.№2/Зав.№139 | 1 |  |  |  |
| 6 | Котёл водогрейный | КВ-ГМ-2,5-95 |  | 2002 | Ст.№3/Зав.№138 | 1 |  |  |  |
| 7 | Горелка газовая | Unigas R92A |  | 2012 | Ст.№1/Зав.№1210104 | 1 |  |  |  |
| 8 | Горелка газовая | ГГ-2,0 |  | 2001 | Ст.№2/Зав.№2729 | 1 |  |  |  |
| 9 | Горелка газовая | ГГ-2,0 |  | 2001 | Ст.№3/Зав.№2739 | 1 |  |  |  |
| 10 | Вентилятор | ВЦ14-46 |  | 2003 | Ст.№2/Зав.№9452567 | 1 |  |  |  |
| 11 | Вентилятор | ВЦ14-46 |  | 2003 | Ст.№3/Зав.№9452562 | 1 |  |  |  |
| 12 | Насос подпиточный | К-65-50-160-С |  | 2002 | Ст.№1/Зав.№280 | 1 |  |  |  |
| 13 | Насос подпиточный | К-65-50-160-С |  | 2002 | Ст.№2/Зав.№237 | 1 |  |  |  |
| 14 | Насос сетевой | Д200-36 |  | 2002 | Ст.№1/Зав.№3649 | 1 |  |  |  |
| 15 | Насос сетевой | Д200-36 |  | 2002 | Ст.№2/Зав.№2635 | 1 |  |  |  |
| 16 | Насос сетевой | К100-86-160 |  | 2002 | Ст.№1А/Зав.№ б/н | 1 |  |  |  |
| 17 | Насос рециркуляционный | К-50-32-125 |  | 2002 | Ст.№1/П527 | 1 |  |  |  |
| 18 | Насос рециркуляционный | К-50-32-125 |  | 2002 | Ст.№2/П531 | 1 |  |  |  |
| 19 | Насос рециркуляционный | К-50-32-125 |  | 2002 | Ст.№3/П808 | 1 |  |  |  |
| 20 | Автоматика котла | ЩУ |  | 2012 | Ст.№1 | 1 |  |  |  |
| 21 | Автоматика котла | КСУ7-Г5 |  | 2002 | Ст.№2 | 1 |  |  |  |
| 22 | Автоматика котла | КСУ7-Г5 |  | 2002 | Ст.№3 | 1 |  |  |  |
| 23 | Установки химводоподкотовки | СДР-5 |  |  | Зав.№77017 | 1 |  |  |  |
| 24 | Система ХВС |  |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 25 | Система ГВС |  |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 26 | Система отопления |  |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 27 | Фильтр грязевик |  |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 28 | Система газоснабжения |  |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 29 | Электрические сети |  |  | 2002 | б/н | 2 |  |  |  |
| 30 | Аппарат сварочный (стационар) |  |  |  | б/н | 1 |  |  |  |
| 31 | Аппарат Сварочный (переносной) |  |  |  | б/н | 1 |  |  |  |
| 32 | Токарный станок |  |  |  | б/н | 1 |  |  |  |
| 33 | Узел учета газа | ЕК-260 |  |  | Зав.№30300439 | 1 |  |  |  |
| 34 | ГСГО-5,0 |  |  | 2002 |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Газоанализатор | Хоббит-Т |  | 2002 | Зав.№207206 | 1 |  |  |  |
| Модульная газовая котельная №2 по ул.Северная |  |  |
| 1 | Здание котельной |  | 1101020007 |  |  | 1 | 1728600,00 | 579340,84 | 1149259,16 |
| 2 | Дымовая труба |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Бак аккумулятор | V=50м3 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Котёл водогрейный | КВ-ГМ-0,63-95 |  | 2002 | Ст.№2 /Зав.№180 | 1 |  |  |  |
| 5 | Горелка газовая |  |  | 2000 | 0015502 | 1 |  |  |  |
| 6 | Горелка газовая | Unigas R60M |  | 2003 | 0306446 | 1 |  |  |  |
| 7 | Насос сетевой | ТР-35-580/2 |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 8 | Насос сетевой | ТР-35-580/2 |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 9 | Подпиточный насос | КМ-50-32-125 |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 10 | Подпиточный насос | КМ-50-32-125 |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 11 | Установка водоумягчительная | FB150-900 |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 12 | Узел учета газа | СПГ-741 |  | 2003 | Зав.№1596 | 1 |  |  |  |
| 13 | ГСГО-2,5 |  |  | 2003 | б/н | 1 |  |  |  |
| 14 | Калорифер электрический | КЭВ-9С |  | 2003 | б/н | 1 |  |  |  |
| 15 | Газоанализатор | Хоббит-Т |  | 2002 | Зав.№0207206 | 1 |  |  |  |
| 16 | Автоматика котла | Овен-ТРН |  |  | б/н | 2 |  |  |  |
| 17 | Шкаф силовой электрический |  |  |  | б/н | 1 |  |  |  |
| 18 | Автоматическая система дозирования реагентов |  |  |  | б/н | 1 |  |  |  |
| 19 | Счетчик газа | СГ-16М-200-40-С |  |  | 3052830 | 1 |  |  |  |
| Модульная газовая котельная №1 по ул.Северная |  |  |  |
| 1 | Здание котельной |  | 1101020006 |  |  | 1 | 1728600,00 | 579340,84 | 1149259,16 |
| 2 | Дымовая труба |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Бак аккумулятор | V=50м3 |  |  | б/н | 1 |  |  |  |
| 4 | Котёл водогрейный | КВ-ГМ-0,63-95 |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 5 | Горелка газовая |  |  | 2000 | б/н | 1 |  |  |  |
| 6 | Горелка газовая | Unigas R60M |  | 2003 | б/н | 1 |  |  |  |
| 7 | Насос сетевой | ТР-35-580/2 |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 8 | Насос сетевой | ТР-35-580/2 |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 9 | Узел учета газа | СПГ-741 |  | 2003 | б/н | 1 |  |  |  |
| 10 | ГСГО-2,5 |  |  | 2003 | б/н | 1 |  |  |  |
| 11 | Калорифер электрический | КЭВ-9С |  | 2003 | б/н | 1 |  |  |  |
| 12 | Газоанализатор | Хоббит-Т |  | 2002 | б/н | 1 |  |  |  |
| 13 | Автоматика котла | Овен-ТРН |  |  | б/н | 2 |  |  |  |
| 14 | Шкаф силовой электрический |  |  |  | б/н | 1 |  |  |  |
| 52 | Теплосети у д. 13, протяженностью 85 м. |  | 1101030020 | Принято к учету 01.04.11 |  |  | 20868,00 | 20868,00 | 0,00 |
| 53 | Теплосети , протяженностью 1700 м. |  | 1101030019 | Принято к учету 01.04.11 |  |  | 636474,00 | 636474,00 | 0,00 |