Утверждено

| Глава администрации МО Кисельнинское СП |  | Белугин С.Г. |
| --- | --- | --- |

Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

## МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

| Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях | Вид ресурса, который можно сэкономить | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Установка счётчиков расхода электроэнергии | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению |
| Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Закупка нового бытового оборудования и компьютерной техники с более высоким классом энергоэффективности | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия |
| Установка датчиков движения | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Уменьшение числа личных бытовых приборов | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Замена ламп накаливания на светодиодные | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия |
| Включение кондиционеров по графику | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Использование систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой | электрическая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия |
| Внедрение экономичных способов регулирования работой вентиляторов | электрическая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Реконструкция электрических сетей | электрическая энергия | Крупно-затратные мероприятия |
| Установка защиты от превышения номинальных уровней напряжения | электрическая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в учреждениях |
| Установка счётчиков расхода тепла | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия |
| Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета тепловой энергии | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия |
| Уменьшение числа нагревательных приборов | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Снижение теплопотребления за счёт оснащения радиаторов отопления термостатическими регуляторами температуры | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия в учреждении |
| Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия |
| Установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия в учреждении |
| Установка тепловых отражателей между отопительными приборами и стеной | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Диспетчеризация в системах теплоснабжения | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия |
| Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия энергосбережения и повышения эффективности |
| Применение регулируемого отпуска тепла (по времени суток, по погодным условиям, по температуре в помещениях | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Установка фильтров сетевой воды на входе и выходе отопительной системы | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в учреждениях |
| Устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплётов | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Гидрофобизация наружных стен | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в учреждениях |
| Утепление (облицовка) наружных стен, технического этажа, кровли, перекрытий над подвалом теплоизоляционными плитами (пенопласт под штукатурку, минераловатные плиты, плиты из вспененного стекла и базальтового волокна) | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена старых окон на окна с многокамерными стеклопакетами и переплётами с повышенным тепловым сопротивлением | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в учреждениях |
| Применение окон с отводом воздуха из помещения через межстекольное пространство | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Применение теплоотражающих /солнцезащитных и энергосберегающих стёкол в окнах | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Применение наружного остекления имеющего различные характеристики накопления тепла летом и зимой | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия |
| Установка теплоотражающих плёнок или энергосберегающих стёкол на окна | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия |
| Установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов и в домах | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Утепление потолка подвала | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия |
| Утепление перекрытий и пола чердака | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия |
| Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе и обеспечение автоматического закрывания дверей | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Установка входных дверей подвальных помещений и для выходов на чердаки и крыши | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Организация работ по своевременному ремонту оконных рам и оклейке окон | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия в учреждении |
| Замена деревянных окон на современные стеклопакеты ПВХ | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия |
| Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия |
| Утепление ограждающих конструкций и перекрытий зданий | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путём уплотнения дверей и оконных стыков | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Теплоизоляция труб в подвальном помещении дома | тепловая энергия | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ВСЕ | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | ВСЕ | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Назначение ответственного за энергосбережение | ВСЕ | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | ВСЕ | Малозатратные мероприятия в учреждении |
| Разработка программы энергосбережения | ВСЕ | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Снижение потребления за счёт оптимизации расходов и регулирования температуры горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Использование смесителей с автоматическим регулированием температуры воды | ГВС | Средне-затратные мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Установка счётчиков расхода горячей воды | ГВС | Средне-затратные мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Контроль за экономным расходованием горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Ликвидация утечек и несанкционированного расхода горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Ремонт смесителей и / или замена на экономичные модели | ГВС | Средне-затратные мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы ГВС | ГВС | Средне-затратные мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Замена трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | ГВС | Крупно-затратные мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Установка счётчиков расхода холодной воды | ХВС | Среднезатратные мероприятия по энергоэффективности |
| Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета холодной воды | ХВС | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования холодной воды | ХВС | Малозатратные |
| Контроль за экономным расходованием холодной воды | ХВС | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Ликвидация утечек и несанкционированного расхода холодной воды | ХВС | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в учреждении |
| Ремонт санузлов | ХВС | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Ремонт смесителей и / или замена на экономичные модели | ХВС | Средне-затратные |
| Установка двухрежимных смывных бачков | ХВС | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в учреждении |
| Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | ХВС | Крупно-затратные мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена морально устаревшего автотранспорта | моторное топливо | Крупно-затратные мероприятия |
| Организация профилактического ремонта автотранспорта | моторное топливо | Средне-затратные энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| Установка расходомеров на автотранспорт | моторное топливо | Средне-затратные |
| Перевод автотранспорта на газ | моторное топливо | Крупно-затратные мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Заключение энергосервисных контрактов | ВСЕ | Без-затратные мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности для учреждений |