Утверждено

| Глава администрации МО Кисельнинское СП |  | Белугин С.Г. |
| --- | --- | --- |

Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В КОТЕЛЬНЫХ

- Обследование котельных и котельного оборудования

- Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и облуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением

- Поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха и хорошего смешивания его с топливом

- Установка водяного поверхностного экономайзера за котлом

- Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник)

- Повышение температуры питательной воды на входе в барабан

- Подогрев питательной воды в водяном экономайзере

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котла

- Использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и подачей его во всасывающую линию дутьевого вентилятора

- Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов

- Уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55О С)

- Перевод котельных на газовое топливо. В 2-3 раза снижается стоимость 1 Гкал

- Установка систем учета расходов топлива, электроэнергии, воды и отпуска тепла

- Автоматизация управления работой котельной

## Применение частотного привода для регулирования скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов