Утверждено

| Глава администрации МО Кисельнинское СП |  | Белугин С.Г. |
| --- | --- | --- |

Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

- Назначение ответственного лица за расходом энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению.

- Совершенствование порядка работы организации и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения.

- Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д.

- Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п.

- Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения.

- Ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.