Утверждено

| Глава администрации МО Кисельнинское СП |  | Белугин С.Г. |
| --- | --- | --- |

Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

## ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- Обследование системы освещения и уровня освещенности рабочих мест

- Поддержания номинальных уровней напряжения в сетях

- Увеличение коэффициентов загрузки электроприемников с электродвигателями и трансформаторных подстанций и ограничения их холостого хода

- Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электроэнергии

- Сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными

- Применение малогабаритных криптоновых ламп вместо обычных люминесцентных

- Замена люминесцентных ламп старой модификации на новые: 18 Вт вместо 20, 38 Вт вместо 40, 58 Вт вместо 65.

- Окраска помещений в более светлые тона

- Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные

## Уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.)