Утверждено

| Глава администрации МО Кисельнинское СП |  | Белугин С.Г. |
| --- | --- | --- |

Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

## МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

- Энергоаудит системы отопления и ГВС

- Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением

- Установка общедомовых счетчиков тепла

- Оснащение квартир счетчиками тепла

- Установка автоматизированного узла упраления отоплением

- Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления путем установки индивидуальных тепловых пунктов

- Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков

- Снижение трансмиссионных потерь через оконные проемы путем установки третьего стекла или пленки ПВХ в межрамном пространстве окон

- Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков

- Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиаторами