Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 декабря 2021 года  № 206

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых

планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации п.3 ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить перечень объектов, расположенных на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на фициальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Считать утратившим силу Постановление администрации от 25.01.2021 года   № 08 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Кисельнинское СП                                                                               С.Г. Белугин

|  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от «09» декабря 2021 года № 206 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Технико-экономичес-кие показатели иму-щества (площадь, уста-новленная мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Тип/марка | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Газовая котельная по ул.Центральная, д.27, д.Кисельня |
| 1.1. | Здание поселковой газовой котельной, Ленинградская обл, Волховский р-н, д.Кисельня, ул.Центральная, д. 27А | 413,1 кв. м. / 2 эт КПД | - | 1 |
| 1.2. | Дымовая труба | - | - | 1 |
| 1.3. | Баки аккумуляторы | V=63м3 | - | 2 |
| 1.4. | Котёл водогрейный | - | КВ-ГМ-2,5-95 | 1 |
| 1.5. | Котёл водогрейный | - | КВ-ГМ-2,5-95 | 1 |
| 1.6. | Котёл водогрейный | - | КВ-ГМ-2,5-95 | 1 |
| 1.7. | Горелка газовая | - | Unigas R92A | 1 |
| 1.8. | Горелка газовая | - | ГГ-2,0 | 1 |
| 1.9. | Горелка газовая | - | ГГ-2,0 | 1 |
| 1.10. | Вентилятор | - | ВЦ14-46 | 1 |
| 1.11. | Насос подпиточный | - | К-65-50-160-С | 1 |
| 1.12. | Насос сетевой | - | Д200-36 | 1 |
| 1.13. | Насос сетевой | - | Д200-36 | 1 |
| 1.14. | Насос сетевой | - | К100-86-160 | 1 |
| 1.15. | Насос рециркуляционный | - | К-50-32-125 | 1 |
| 1.16. | Автоматика котла | - | ЩУ | 1 |
| 1.17. | Автоматика котла | - | КСУ7-Г5 | 1 |
| 1.18. | Автоматика котла | - | КСУ7-Г5 | 1 |
| 1.19. | Установки химводоподкотовки | - | СДР-5 | 1 |
| 1.20. | Система ХВС | - | - | 1 |
| 1.21. | Система ГВС | - | - | 1 |
| 1.22. | Система отопления | - | - | 1 |
| 1.23. | Фильтр грязевик | - | - | 1 |
| 1.24. | Система газоснабжения | - | - | 1 |
| 1.25. | Электрические сети | - | - | 2 |
| 1.26. | Токарный станок | - | - | 1 |
| 1.27. | Узел учета газа | - | ЕК-260 | 1 |
| 1.28. | ГСГО-5,0 | - | - | 1 |
| 1.29. | Газоанализатор | - | Хоббит-Т | 1 |
|  | Технические средства пожарной сигнализации |  |  |
| 1.30. | Прибор приемно-контрольный | - | "Сигнал 20М" | 1 |
| 1.31. | Панель управления | - | "С2000" | 1 |
| 1.32. | Извещатель пожарный дымовой | - | ИП 212-3СУ | 32 |
| 1.33. | Извещатель пожарный дымовой | - | ИП 212-18 (ИД-2 ИБ) | 8 |
| 1.34. | Извещатель пожарный ручной | - | ИПР513-10 | 6 |
| 1.35. | Извещатель пожарный ручной | - | ИП 535 (Гарант) | 2 |
| 1.36. | Извещатель пожарный тепловой | - | ИП 101-1А (Гарант) | 12 |
| 1.37. | Извещатель пожарный световой | - | ОПОП "Выход" | 7 |
| 1.38. | Извещатель пожарный световой | - | УПКОП 15-1-2П "Выход" | 2 |
| 1.39. | Извещатель пожарный звуковой | - | ПКИ-1 "Иволга" | 5 |
| 1.40. | Извещатель пожарный звуковой | - | Шмель-12 | 2 |
| 1.41. | Блок резервного питания | - | БРП 24-01 | 1 |
| 1.42. | Прибор приемно-контрольный | - | УПКОП 135-1-1 БИВ | 2 |
| 2. Модульная котельная №2 по ул.Северная, д.6, д.Кисельня |
| 2.1. | Модульная газовая котельная № 2, Ленинградская обл, Волховский р-н, д. Кисельня, ул. Северная, д. 6 | 12,7 кв. м. / 1 эт Металл | - | 1 |
| 2.2. | Дымовая труба | - | - | 1 |
| 2.3. | Бак аккумулятор | V=50м3 | - | 1 |
| 2.4. | Котёл водогрейный | - | КВ-ГМ-0,63-95 | 1 |
| 2.5. | Котёл водогрейный | - | КВ-ГМ-0,63-95 | 1 |
| 2.6. | Горелка газовая | - | Unigas R60M | 1 |
| 2.7. | Горелка газовая | - | Unigas R60M | 1 |
| 2.8. | Насос сетевой | - | ТР-35-580/2 | 1 |
| 2.9. | Насос сетевой | - | ТР-35-580/2 | 1 |
| 2.10. | ГСГО-2,5 | - | - | 1 |
| 2.11. | Калорифер электрический | - | КЭВ-9С | 1 |
| 2.12. | Резервуар аварийной подпитки | односекционный, с 1-ой горловиной ду 800 мм, окраска наружной поверхности грунт ГФ-021, ПФ-115 | - | 1 |
| 3 | Теплосеть, Ленинградская область, Волховский р-н, д.Кисельня | 2005 м | - | 1 |
| 4 | Тепловые сети, Ленинградская область, Волховский р-н, д.Кисельня, ул.Северная | 317 м | - | 1 |
| 5 | Тепломеханическая система трубопровода с запорной арматурой, Ленинградская область, Волховский р-н, д.Кисельня | - | - | 1 |
| 6 | Внутренняя система газоснабжения, Ленинградская область, Волховский р-н, д.Кисельня | - | - | 1 |
| 7 | Внутренняя система электроснабжения, Ленинградская область, Волховский р-н, д.Кисельня | - | - | 1 |