- Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26 сентября  2011 года № 97

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 на территории  муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  на 2012- 2014 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережение и о повышении      энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и руководствуясь Уставом МО «Кисельнинское сельское поселение»,

постановляю:

- Утвердить  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2012-2014 годы» согласно приложению №1 (далее Программа).

- Финансовые мероприятия, предусмотренные Программой, осущест-влять за счет средств  федерального, областного, районного и местного бюдже-та с учетом объемов и мероприятий,  предусмотренных муниципальной программой.

- Контроль  за  исполнением данного постановления  оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Провинция».

- Глава администрации

МО Кисельнинское СП                                                    Т.В. Симонова

Исп.  Бутенко М.И.

- Т.48-214

Рассылка:

1. Папка «Постановления главы администрации по основной деятельности». –1;

2. ООО «Кисельнинский ЖКС» – 1;

3. Информационный центр –1 экз.

4.  Волховская городская прокуратура  – 1 экз.

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение от 26 сентября 2011 года № 97 Приложение 1. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2014 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Кисельнинское сельское поселение на 2012-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-ные законодательные акты Российской Федера-ции»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-равления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской эконо-миики»; - Постановление правительства Российской Феде-рации от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергети-ческой эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергети-ческой эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбе-режения и повышения энергетической эффектив-ности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Кисельнинское сельское поселение», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосбе-регающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Снижение, по сравнению с 2016г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО «Кисельнинское сельское поселение» на 40%; - Повышение уровня компетентности работников администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» и ответственных за энергосбере-жение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |
| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедо-мовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энерге-тические паспорта; - Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения; - Доля светильников ДНАТ в системе нару-жного освещения в общем количестве све-тильников; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; Доля органов местного самоуправления, му-ниципальных учреждений, прошедших энер-гетические обследования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 годы Программа реализуется в два этапа: - первый этап – 2012-2013 годы, - второй этап – 2014 год. |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 7518,4 тыс. руб., в том числе: - из бюджета МО Кисельнинское сельское поселение составляет 3450,4 тыс. руб., по годам - 2012 год – 3270,4 тыс. руб. - 2013 год – 90,0 тыс. руб. - 2014 год – 90,0 тыс. руб. - из средств собственников жилья составляет 4068,0 тыс. руб., по годам - 2012 год – 4068,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энерго-потребления экономики муниципального обра-зования на 15 процентов по сравнению с 2016 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбере-жении. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потре-бляемых энергетических ресурсов; - Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсо-сбережения; - Расширение практики применения энерго-сберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. - Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска на водоочистных сооружениях. - Замена комплектов средств управления и газовых горелок на котлах КВ-Г(м)-2,5-95 центральной котельной. |

1. Содержание проблемы

Муниципальное образование «Кисельнинское сельское поселение»  входит в состав Волховского муниципального района Ленинградской области.

Административный центр МО «Кисельнинское сельское поселение» – деревня Кисельня. На территории поселения находятся 21 населённый пункт — 21 деревня.

Населённые пункты, входящие в состав МО «Кисельнинское сельское поселение».

| № п/п | Наименование населенного пункта | Числен-ность нас-я (чел.) | Кол-во существ ж/домов | К-во выданных разр-й на строит.ж/д | Площадь населенного пункта (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Вегота | - | - | - |  |
| 2 | д. Выдрино | 2 | 4 | 1 | 6,86 |
| 3 | д. Гнилки | 7 | 18 | 1 | 16,94 |
| 4 | д. Голтово | 8 | 26 | 5 | 22,98 |
| 5 | д. Кипуя | 19 | 39 | 15 | 43,28 |
| 6 | д. Кисельня | 1988 | 60инд+18мун | 36 | 415,19 |
| 7 | д. Кути | 11 | 27 | 10 | 20,92 |
| 8 | д. Лавния | 29 | 47 | 11 | 32,12 |
| 9 | д. Лужа | 36 | 81 | 12 | 47,71 |
| 10 | д. Новая | 24 | 49 | 22 | 53,28 |
| 11 | д. Нурма | 3 | 20 | 1 | 28,36 |
| 12 | д. Пали | 1 | 21 | 9 | 15 |
| 13 | д. Пески | 41 | 34 | 14 | 62,09 |
| 14 | д. Пупышево | 25 | 45 | 21 | 60,82 |
| 15 | д. Пурово | 8 | 35 | 10 | 32,85 |
| 16 | д. Селиверстово | 17 | 21 | 7 | 13,54 |
| 17 | д. Соловьево | 2 | 13 | - | 6,26 |
| 18 | д. Сюрья | 13 | 34 | 22 | 132,74 |
| 19 | д. Харчевня | 5 | 2 | - | 27,57 |
| 20 | д. Чаплино | 82 | 54+3мун | 9 | 69,0 |
| 21 | д. Черноушево | 44 | 43+1мун | 13 | 30,52 |
| Итого: |  | 2365 | 695 | 219 | 11138,03 |

Площадь земель поселений составляет 11138,03 га.

Численность постоянного населения по состоянию на 01.05.2010г. – 2.365 тыс. человек.

Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение осуществляет ООО «Кисельнинский ЖКС». Электроснабжение на территории поселения осуществляет ОАО «Петербургская сбытовая компания»  и ООО «РКС-Энерго». Газоснабжение – ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Ленинградской области.

В МО «Кисельнинское сельское поселение» в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО «Кисельнинское сельское поселение», возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных

издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2012-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2012-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2010 годом вырастет к 2014 году в 2,1 раза.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ и электроэнергию стоимость тепловой энергии, производимой теплоснабжающей организацией, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для МО «Кисельнинское сельское поселение» топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО «Кисельнинское сельское поселение».

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- высокими колебаниями регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Кисельнинское сельское поселение».

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно – методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения,  стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства и капитального ремонта ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска на водоочистных сооружениях;

- замена комплектов средств управления и газовых горелок на котлах КВ-Г(м)-2,5-95 центральной котельной;

- учёт показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО «Кисельнинское сельское поселение»  на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники).

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в МОУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа»;

- участие специалистов администрации МО «Кисельнинское сельское поселение»  в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2012-2013 годы,

- второй этап  – 2014 год.

Первый этап (2012 - 2013 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды здания администрации, муниципальных учреждений  и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- установка  частотных преобразователей и устройств плавного пуска на водоочистных сооружениях:

- замена комплектов средств управления и газовых горелок на котлах КВ-Г(м)-2,5-95 на центральной котельной;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в МОУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа»;

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2010 года.

Второй этап (2014 год) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизация муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов поселения;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового  освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 360,0 тыс. руб. (см. таблицу «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве

Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муни-ципальных норма-тивных правовых актов в сфере энергосбережения | 2011г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соот-ветствием раз-мещаемых зака-зов на поставки электрических ламп накаливания для муниципаль-ных нужд | 2012-2014 г.г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конфе-ренциях, выстав-ках и семинарах по энергосбере-жению | 2012-2014 г.г. | 160,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте МО инфор-мации о требова-ниях законода-тельства об энер-госбережении и о повышении энер-гетической эф-фективности, дру-гой информации по нергосбереже-нию | 2012-2014 г.г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2.3. | Контроль за информировани-ем собственников помещений в мно- гоквартирном до- ме, лиц, ответст-венных за содер-жание много-квартирного дома, о перечне меро-приятий по энер-госбережению и повышению энергетической эффективности в отношении обще-го имущества соб-ственников поме-щений в много-квартирном доме. | 2012г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в про-граммы повыше-ния квалифика-ции и обучение муниципальных служащих и рабо-тников учрежде-ний бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2012-2014 г.г. | 200,0 | 70,0 | 65,0 | 65,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в МОУ «Кисель-нинская средняя общеобразовательная школа»; | 2011-2014 г.г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
|  | Итого | - | 360,0 | 130,0 | 115,0 | 115,0 | бюджет МО = 360,0 | - |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Жилищный фонд муниципального образования обслуживается ООО «Кисельнинский ЖКС». Имеется одно ТСЖ. 100% жилищного фонда МО «Кисельнинское сельское поселение» не оборудовано групповыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

Адресная программа мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии и воды в  благоустроенных многоквартирных домах МО «Кисельнинское сельское поселение» приведена ниже  в таблице.

Адресная программа мероприятий по установке приборов учета в благоустроенном жилищном фонде МО «Кисельнинское сельское поселение»

| №№ п.п. | Наименование улицы | Номер дома | Стоимость установки узлов учёта, тыс. руб. |  | Год устан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепло | ХВС |  |
| 1. | Центральная | 1 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 2. | Центральная | 2 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 3. | Центральная | 3 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 4. | Центральная | 3а | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 5. | Центральная | 4 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 6. | Центральная | 4а | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 7. | Центральная | 5 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 8. | Центральная | 6 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 9. | Центральная | 7 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 10. | Центральная | 8 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 11. | Центральная | 9 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 12. | Центральная | 10 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 13. | Центральная | 11 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 14. | Центральная | 12 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 15. | Центральная | 13 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| 16. | Центральная | 14 | 300,0 | 40,0 | 2012 |
| Итого: |  | 16 домов | 16х300,0=4800,0 | 16х40,0=640,0 |  |
|  |  |  | Всего: 5440,0 |  |  |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов (согласно требованиям закона № 261-ФЗ это должно быть сделано до 31.12.2011 г.);

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- обеспечивать в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов жилых домов;

- внедрению энергоэффективного  внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон подъездов;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований 4-х  жилых домов:

| №№п.п. | Адрес | Год проведения энергоаудита | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МО | Средства собственников жилья |
| 1 | д. Кисельня, ул. Центральная, д.4а (1363,7м2) | 2012 | 50,0 | 14,0 | 36,0 |
| 2 | д. Кисельня, ул. Центральная, д.6 (623,3м2) | 2012 | 40,0 | 11,2 | 28,8 |
| 3 | д. Кисельня, ул. Центральная, д.8 (894м2) | 2013 | 45,0 | 12,6 | 32,4 |
| 4 | д. Кисельня, ул. Центральная, д.13 (8121м2) | 2013 | 75,0 | 21,0 | 54,0 |
| Итого: |  |  | 210,0, в т.ч. | 58,8 | 151,2 |
|  |  |  | 2012г. – 90,0 | 25,2 | 64,8 |
|  |  |  | 2013г. – 120,0 | 33,6 | 86,4 |

Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение форм мо-ниторинга потреб-ления ресурсов на объектах жилищно-го фонда, в кото-рых установлены приборы учета | 2012г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, ООО «Кисельнинский ЖКС» |  |
| 1.2 | Подготовка ежегод-ного доклада о по-треблении энерге-тических ресурсов на объектах жи-лищного фонда | 2012 -2014 г.г. | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | ООО «Кисельнинский ЖКС» |  |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии | 2012г | 3916,8 | 3916,8 | - | - | средства собственников жилья (72%) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |  |
|  |  |  | 1523,2 | 1523,2 | - | - | бюджет МО (28%) |  |  |
| Итого |  |  | 5440,0 | 5400,0 | - | - | 100% |  |  |
| 3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования | 2012-2013 г.г. | 210,0 | 64,8 | 86,4 | - | средства собственников жилья (72%) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |  |
|  |  |  |  | 25,2 | 33,6 | - | бюджет МО (28%) |  |  |
| Итого |  |  | 210,0 | 90,0 | 120,0 | - |  |  |  |
| Всего, тыс. руб. |  | - | 5650,0 | 3981,6 | 86,4 | - | средства собственников жилья (72%) | - |  |
|  |  |  |  | 1548,4 | 33,6 |  | бюджет МО (28%) |  |  |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО «Кисельнинское сельское поселение» насчитывает 68 светильников типа ДРЛ-250.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрацией МО «Кисельнинское сельское поселение» должна быть выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ к лампам ДНАТ. Затраты на замену 68 ламп ДРЛ на лампы ДНАТ(Philips) составят 68шт х 400 руб./шт. =27,2 тыс. руб.

Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ составит 68шт х 3000руб = 204 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

При наличии соответствующего финансирования,  более целесообразна замена светильников типа ДРЛ (ДНАТ) на современные энергоэффективные светодиодные светильники. Стоимость 1 светодиодного светильника составляет минимум 12 тыс. руб. (средние цены – 17-18 тыс. руб.), финансовая потребность на замену всех 68 светильников по МО «Кисельнинское сельское поселение» составит минимум 68х12000руб = 816000 руб. В связи с отсутствием источников финансирования, данное мероприятие не включено в рассматриваемую программу.

Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы- 68 штук | 2012г | 231,2 | - | 231,2 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Всего |  | - | 231,2 | - | 231,2 | бюджет МО = 231,2 тыс. руб. |  |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

Потребителем коммунальных услуг в бюджетной сфере является  Администрация МО, расположенная в отдельно стоящем 2-х этажном здании по адресу: д. Кисельня, ул. Центральная, д.5а.

Кроме того, в бюджетной сфере МО «Кисельнинское сельское поселение» действуют 1 учреждение культуры – МУК «Кисельнинский Дом культуры».

В Кисельнинском Доме культуры  работают коллективы художественной самодеятельности:

  - хор русской песни «Ивушка»;

  - вокальный ансамбль «Надежда»;

  - подростковый вокальный  ансамбль «Молодость»;

  - солисты «Ретро».

В Кисельнинском Доме культуры работают клубы «Алмир»; «Надежда»; «Хозяюшка»; детский клуб «Виктория»; детский клуб «Малыш»;  имеется команда КВН «Перцы», работает 21 спортивная секция.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органе местного самоуправления и организации бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2010 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Как видно из таблицы, основные расходы местного бюджета на оплату энергоресурсов приходятся на оплату отопления и оплату электрической энергии, потребляемой системой наружного освещения.

| №№ п.п. | Наименование учреждения | Ед. изм. | Объём услуги тыс. ед. | Сумма оплаченных услуг в 2010г. тыс. руб. | Сумма оплаченных услуг в 2009г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроэнергия |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация поселения: - уличное освещение - здание администрации | кВт | 44,64 13475 | 148,967 45,507 | 124,86 35,515 |
| 2. | МУК «Кисельнинский Дом культуры»: | – “– | 2,130 | 10,800 | 14,500 |
| отопление |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание администрации | Гкал | 0,038 | 33,998 | 32,856 |
| 2. | МУК «Кисельнинский Дом культуры»: | – “– | 0,440 | 314,00 | 293,00 |
| холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание администрации | куб.м | 0,135 | 2,899 | 2,620 |
| 2. | МУК «Кисельнинский Дом культуры»: | – “– | 0,12 | 2,700 | 2,500 |

Обоснование финансовой потребности на первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях приведено в таблице:

| №№п.п. | Наименование учреждения | Планируемые мероприятия | Ко-во | Стои-мость (тыс.руб) | По годам |  |  | Ожидае мый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |
| 1. | Администрация | Приобретение и ус-тановка тепл осчё-тчика. | 1шт | 300,0 | 300,0 |  |  | 30% |
|  |  | Замена оконных блоков на метало-пластиковые | 10шт | 150,0 | 150,0 |  |  | 20% |
|  |  | Проведение энерго-аудита с составле-ниием энергетиче-ского паспорта зда-ния | 1усл. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2. | МУК «Кисельнинский Дом культуры» | Приобретение и ус-тановка теплосчёт-чика. | 1шт | 300,0 | 300,0 |  |  | 30% |
|  |  | Проведение энерго-аудита с составле-нием энергетичес-кого паспорта зда-ния | 1усл. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Итого: |  |  |  | 950,0 | 750,0 | 200,0 |  |  |

Свод по мероприятиям приведен в таблице.

Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| №№ п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования в уст. порядке |  | Исполнит. в установ-ленном по-рядке. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторин-га потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы. Установление лими-тов по тепловой энергии и контроль за соблюдением лимитов. | 2011 г. |  | – |  | – |  |  | – | не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного до-клада о потреблении энерге-тических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2011-2012 гг. |  | – |  | – |  |  | – | не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация МО, МУК «Кисельнинский Дом культуры» |
| 1.3. | Заключение энергосервис-ных контрактов | 2011г. |  | – |  | – |  |  | – | не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация МО |
| 2. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований, получение энергетических паспортов | 2012г. |  | 200,0 |  | – |  |  | 200,0 | бюджет МО |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  |  | 200,0 |  | – |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 3. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка приборов учета коммунальных ресурсов | 2011 г.г. | 600,0 |  |  | 600,0 |  | – |  | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |  |
| Итого |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | – |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 800,0 |  |  | 600,0 |  | 200,0 |  | бюджет МО |  |  |

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве».

Основными потребителями энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве являются центральная котельная и водоочистные сооружения.

Повышение энергетической эффективности  в коммунальном хозяйстве может быть достигнуто за счёт сокращения потребления газа на центральной котельной, а также за счёт сокращения потребления электрической энергии и  оптимизации объёма холодной воды, подаваемой потребителям в зависимости от времени суток. Указанное сокращение может быть достигнуто за счёт:

4.4.1  Замены комплектов средств управления и газовых горелок на котлах КВ-Г(м)-2,5-95 на центральной котельной. В этом случае, экономия потребления газа  составит до 25%.

4.4.2  Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска на водоочистных сооружениях. В этом случае экономия потребления электрической энергии может составить до 50%, экономия расхода воды может составить до 15%.

Обоснование финансовой потребности на первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном  хозяйстве приведено в таблице:

| №№ п.п. | Наименование учреждения | Планируемые мероприятия | К-во | Стои-мость (тыс.руб) | По годам |  | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |
| 1. | ООО «Кисельнинс- кий ЖКС» | Приобретение и ус-тановка комплектов средств управления и газовых горелок на котлах КВ-Г(м)-2,5-95. | 2шт | 1000,0 |  | 1000,0 | Потребление газа 25% |
|  |  | Приобретение и ус-тановка частотных преобразователей и устройств плавного пуска на водоочи-стных сооружениях | 2шт | 200,0 | 200,0 |  | Электро-энергия 50% Вода-15% |
| - Итого: |  |  |  | - 1200,0 | - 200,0 | - 1000,0 |  |

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО Кисельнинское сельское поселение, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 7287,2 тыс. руб., в том числе:

- из  бюджета МО Кисельнинское сельское поселение составляет 3219,2 тыс. руб.,  по годам

- 2011 год  –      950   тыс. руб.

- 2012 год  –    2089,2 тыс. руб.

- 2013 год  –        90,0 тыс. руб.

- 2014 год  –        90,0 тыс. руб.

- из средств собственников жилья составляет 4068,0 тыс. руб.,  по годам

- 2012 год  –      4068,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Кисельнинское сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

Основной объем бюджетных расходов связан:

в 2012 году– с мероприятиями по установке узлов учета тепловой энергии и воды в жилищном фонде муниципального образования – 1548,4 тыс. руб.;

в 2012 году – приобретение и установка комплектов средств управления и газовых горелок на котлах центральной котельной и проведение энергетических обследований бюджетных учреждений – 1200,0 тыс. руб.

В связи с ограниченными возможностями бюджета, рекомендуется:

- участвовать в областной программе софинансирования мероприятий по установке узлов учета;

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Кисельнинское сельское поселение (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

- 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органа местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО Кисельнинское сельское поселение. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальным заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органа местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает администрация МО «Кисельнинское сельское поселение»

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО Кисельнинское сельское поселение, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Администрация МО Кисельнинское сельское поселение  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО Кисельнинское сельское поселение:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Кисельнинское сельское поселение;

- готовит и  согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =   -----   х 100%,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 – 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.