Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2022 года №122

Об утверждении программы организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и координации деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в зимних условиях, Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,

1. Разработать программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).

2. Утвердить программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

3.  Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» " www. кисельня.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И.о.главы администрации

МО Кисельнинское СП                                                                   Тепнина С.А.

Исп. Тепнина С.А.,

# т.8(81363)74-266

# Приложение № 1

# утверждено

# постановлением администрации

# МО Кисельнинское СП

# Волховского муниципального

# района Ленинградской области

# от 22.07.2022г. №122

Программа

организации и проведения противоаварийной тренировки на

объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

- Тема тренировки:

- Прорыв трубопровода магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

- Наименование объекта:

- Трубопровод магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

Дата, время и место проведения:

12 августа 2022 года , Условное время возникновения аварии: 09-00ч.

Погодные условия –условно конец октября , температура наружного воздуха +6С.

Участвуют в тренировке: диспетчерская служба участка тепловых сетей ООО «ЛОТС», диспетчерская служба ООО «Домоуправ»,

- Место аварии-участок магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

Условное время для ликвидации аварии не более 4 часов.

Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

Цель испытания –  обеспечение надежного теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком регулирования в отопительном сезоне 2022-2023г.г., а так же выявление дефектов на участках тепловой сети и их последующее устранение.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  Белугин С.Г. глава администрации МО Кисельнинское сельское поселение при участии главного инженера ООО «ЛОТС»

- Участники тренировки и посредники.

| Рабочее место | ФИО участника | ФИО посредника |
| --- | --- | --- |
| ООО «ЛОТС» Нач. службы эксплуатации Волховского р-на, зам. начальника. | Большаков С.Н. | Корецкий Н.П. |
| Диспетчер ЛОТС |  |  |
| Начальник котельного участка Кисельня, спец. по АОП | Корецкий Н.П. | Авдеева Т.Н. |
| Слесарь по обслуживанию ТС, оператор котельной. | Авдеев С.Б. | Зайцев М.Н. |
| ООО «Домоуправ» | Смирнов Е.В. | Васильев С.С. |
| Диспетчер (АДС) |  |  |
| Начальник ЖЭО | Кубрак П.А. |  |

- Ответственными исполнителями назначаются:

- по котельной – начальник котельного участка Корецкий Николай Павлович;

- по тепловым сетям – начальник котельного участка Корецкий Николай Павлович;

- по диспетчерской группе – старший диспетчер Боричева Наталия Владимировна;

- по оповещению абонентов - начальник абонентного отдела Петрова Наталья Валериевна

- диспетчер – дежурная смена

7. Местонахождение руководителя и телефон:

г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.34а, тел.: 8(81363) 30-418, моб.тел: 8-931-361-87-41 8. Местонахождение ответственных исполнителей и телефоны:

● д. Кисельня , ул. Центральная, д. 27а, тел.:8-931-361 89-55

● г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.34а, тел.: 8(81363) 30-418;

- г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, тел: 8(81363) 52-418

9. Контролирующие лица:

Тепнина С.А. заведующая сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. тел.: 8(81363) 74-266

Ген.директор ООО «ЛОТС» Головкин А.И. тел.: 8(81363) 30-418

10.   Транспорт и механизмы: Автомобиль ГАЗ 33023 гос. номер В 219 МХ 178; экскаватор:                 Fiat – Kobelko B-200-4PS гос. номер З 6842 РЕ; откачивающие насосы (помпы): CDMOR2.36Н, ограждения.

11. Связь, телефоны:

Диспетчерская служба: 8(81363) 30-254.

Порядок пользования связью:

Устно, по каналам городской телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка».

12. Количество бригад, участвующих в испытаниях:                  1(одна) бригада           .

в составе:

- Авдеев Сергей Борисович – слесарь по обслуживанию тепловых сетей

- Зайцев Михаил Николаевич – слесарь по ремонту оборудования котельных

Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала- выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по телефону диспетчером, вводные даются устно.

- Цель тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала участка магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети выдерживается близким к заданному диспетчером.

Возникновение аварии, ее развитие и ликвидация.

В 9ч.00 мин. на участке в котельной по ул.Центральная д.27а зафиксировано резкое увеличение расхода подпитки тепловой сети.

Начальник смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС» сообщает об этом диспетчеру ООО «ЛОТС» и принимает меры для стабилизации гидравлического режима в наружной тепловой сети, включив дополнительные подпиточные насосы, снижает давление после сетевых насосов до минимального возможного (по согласованию с главным инженером ООО «ЛОТС»).

Диспетчер ООО «ЛОТС» ставит в известность об этом главного инженера, начальника участка тепловых сетей.

- Начальник участка тепловых сетей обнаруживает место прорыва на теплотрассе, организует объезд тепловых сетей оперативно-ремонтным персоналом участка на дежурном автомобиле. При обнаружении прорыва на участке магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

локализует место прорыва закрытием отключающей запорной арматуры в УТ-12. Сообщает об отключении диспетчеру ООО «ЛОТС».

Диспетчер ООО «ЛОТС» передает телефонограмму начальнику АДС ООО «Домоуправ» и прочим потребителям на данном участке тепловой сети об аварийном отключении подачи теплоносителя на соответствующие объекты и принятии мер по предотвращению размораживания внутренних систем отопления.

Начальник участка тепловых сетей организует и ликвидирует прорыв тепловой сети в течение нормативного времени, после ликвидации аварии подключает участок тепловой сети к системе теплоснабжения, предварительно предупредив об этом Начальника смены цеха Поселковой котельной и диспетчера ООО «ЛОТС».

После заполнения отключенного участка тепловой сети, начальник участка тепловой сети дает указание диспетчеру ООО «ЛОТС» телефонограммой оповестить АДС ООО «Домоуправ» и прочих потребителей о подаче теплоносителя во внутренние системы отопления.

Начальник смены цеха на Поселковой котельной по указанию диспетчера ООО «ЛОТС» принимает меры по восстановлению гидравлического режима в наружных тепловых сетях.

В процессе возникновения, обнаружения и ликвидации аварии диспетчер ООО «ЛОТС» постоянно докладывает обстановку начальнику участку тепловых сетей, главному инженеру.

- Оценка действий участников и самой тренировки в целом.

## 2. Подготовка к испытаниям

| № п/п | Содержание операции | Ф.И.О. и должность исполнителя | Время начала | Время оконча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповещение ГИБДД. Оповещение администрации МО «Кисельнинское сельское поселение». | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 09-00 | 13-00 |
| 3. | Уведомление управляющих компаний жилого фонда. | Начальник абонентного отдела Петрова Н.В. | 09-00 | 13-00 |
| 4. | Осмотр тепловых сетей: откачка тепловых камер, проверка состояния компенсаторов, фланцевых соединений, опор и других элементов с устранением мелких неисправностей, не требующих отключения трубопровода. Отключение дефектных участков, сетей и потребителей, не подлежащих испытанию. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 09-00 | 10-00 |
| 5. | Сборка схемы испытаний на сетях по существующей работающей схеме в отопительном сезоне с учетом отключения зданий всех назначений. Р1= 5 кгс/см2; Р2= 2 кгс/см2; G= 160 т/ч | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 09-00 | 10-00 |
| 6. | Определение и выдача маршрутов патрулирования и расстановка людей в местах прохождения тепловых сетей. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 09-00 | 10-00 |
| 7. | Оформление наряда (нарядов) на проведение замены тепловых сетей. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 09-00 | 09-30 |
| 8. | Инструктаж персонала о порядке проведения испытаний и мерах безопасности по району тепловых сетей, участвующему в испытаниях на рабочем месте. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 09-00 | 09-30 |
| 9. | Произвести проверку готовности используемого оборудования на теплоисточниках – котельная № 1, участвующей в испытаниях согласно программе (устройств и запорной арматуры на теплофикационном оборудовании, проверку и установку средств измерения). Подготовить, наладить и проверить устройства и приборы для проведения испытаний: врезать штуцера для манометров и гильзы для термометров выбрать средства измерения(манометры, термометры, расходомеры и т.п.) для каждой точки измерений в соответствии с ожидаемыми пределами измеряемых параметров при каждом режиме испытаний с учетом рельефа местности и др. | Начальник котельного участкаН.П.Корецкий | 09-00 | 12-00 |
| 10. | Оформление наряда на проведение испытаний на котельной. | Начальник котельного участкаН.П.Корецкий. | 11-00 | 11-30 |
| 11. | Инструктаж персонала, участвующего в испытаниях на рабочем месте о порядке испытаний и мерах безопасности. | Начальник котельного участкаН.П.Корецкий | 09-00 | 09-30 |

3. Порядок проведения испытаний

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить температуру наружного воздуха, которая должна достигать положительных значений | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 12-00 | 12-05 |
| 2 | Проверить температуру воды в трубопроводах при испытаниях, которая должна быть не ниже +5оС и не выше +40оС. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 12-00 | 12-05 |
| 3 | Провести останов котельной и прекращение подачи горячей воды потребителям | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 12-00 | 12-10 |
| 4 | После выполнения отключений, переключений и отключения абонентов, доклад диспетчеру о готовности к проведению испытаний. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 12-10 | 12-15 |
| 5 | Установить инвентарные заглушки в индивидуальных тепловых пунктах потребителей населенного пункта | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 10-00 | 11-30 |
| 6 | Доклад диспетчера руководителю испытаний о готовности к проведению испытаний и получение разрешения на проведение испытаний. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 11-00 | 11-05 |
| 7 | Испытываемый участок трубопровода отключить от действующих сетей | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 10-00 | 11-00 |
| 8 | Заполнить участок водой и удалить воздух в самой высокой точке участка | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 10-00 | 11-00 |
| 9 | Получение ответственными исполнителями разрешения у диспетчера о начале проведения испытаний | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 11-00 | 11-10 |
| 10 | С 13 час. 15 мин. начать с помощью сетевых насосов котельной подъем давления на испытываемом участке тепловой сети плавно, со скоростью не более 1кгс/см2(100кПа) в минуту во избежание гидравлических ударов. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий. | 11-15 | 11-30 |
| 11 | Довести значение пробного давления до величины, которая должна составлять 1,25 рабочего давления Рраб = 5 кгс/см2 Рпроб. = 6,25 кгс/см2 | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 11-15 | 11-30 |
| 12 | Проверить значение давления в нижней точке испытываемого участка, которое не должно превышать Рпроб. = 6,25 кгс/см2 Рн.т. = 6,25 кгс/см2 | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 11-30 | 11-30 |
| 13 | Поддерживать пробное давление в течение 10мин. с момента его установления | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 11-30 | 11-40 |
| 14 | Произвести контроль установившегося расхода подпиточной воды Qпод = 0 т/ч | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий |  | 12-00 |
| 15 | Доклад диспетчеру о выдерживании пробного давления | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий |  | 12-00 |
| 16 | Вести визуальный контроль за состоянием трубопроводов, компенсаторов и другого оборудования участка тепловых сетей, а так же за показаниями манометров, установленных в контрольных точках на тепловых сетях | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 12-05 | 12-15 |
| 17 | В случае невозможности поднятия давления выявить наиболее поврежденные участка тепловых сетей и произвести их отключение | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий |  |  |
| 18 | После отключения дефектных участков производится повторное испытание | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий |  |  |
| 19 | Постепенное снижение пробного давления до рабочего Рраб = 5 кгс/см2 | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 12-15 | 12-15 |
| 20 | Доклад начальника котельного участка руководителю испытаний о результатах гидравлических испытаний, о всех выявленных дефектах. Закрытие наряда-допуска. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий |  | 12-20 |
| 21 | Доклад диспетчеру о результатах испытания и составление акта в 2-х экземплярах. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 12-20 | 12-40 |
| 22 | Восстановление схемы для обеспечения абонентов отоплением, за исключением дефектных участков по распоряжению руководителя испытаний согласно заданным режимам. | Начальник котельного участка Н.П. Корецкий | 12-40 | 13-00 |
| 23 | Уведомление потребителей о возможности подключения теплоснабжения и ГВС. | Начальник абонентного отдела Н.П. Корецкий | 13-00 | 13-00 |

Оценка действий диспетчера ООО «ЛОТС», начальника смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС», начальника участка тепловых сетей и ремонтных бригад, начальника АДС  ООО «Домоуправ» выполняется в соответствии с протоколом.

- По результатам оценки противоаварийной тренировки составляется протокол контрольной противоаварийной тренировки.(приложение №1 к программе).

Приложение №1

к программе организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах

теплоснабжения на территории муниципального

образования «Кисельнинское сельское

поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области

СОГЛАСОВАНО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «ЛОТС»                                                      Администрация МО

«Кисельнинское СП»

_____________Шушлебин А.В.

______________ Белугин С.Г.

12 августа 2022 года.                                                                           12 августа 2022 года.

ПРОТОКОЛ

контрольной противоаварийной тренировки

- Тема противоаварийной тренировки:

- Прорыв трубопровода магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

Наименование объекта:

- Трубопровод магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

Дата проведения противоаварийной тренировки:

12 августа 2022г.,

- Место проведения противоаварийной тренировки:

- участок магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

Метод проведения противоаварийной тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  Белугин С.Г. глава  администрации МО Кисельнинское сельское поселение при участии Большакова С.Н. ООО «ЛОТС» Нач. службы эксплуатации Волховского р-на.

- Участники противоаварийной тренировки:

Диспетчер ООО «ЛОТС»

Начальник котельного участка Кисельня  Корецкий Н.П.

Слесарь по обслуживанию ТС Авдеев С.Б.,

Диспетчер (АДС)

ООО «Домоуправ» Смирнов Е.В.

- Посредники:

ООО ЛОТС спец. по АОП Авдеева Т.Н.

ООО «Домоуправ» мастер участка.

- Контролирующие лица:

Тепнина С.А. заведующая сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ген.директор ООО «ЛОТС» Головкин А.И.

- Оценка: удовлетворительно/неудовлетворительно

- Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

По ведению участниками режима и оперативных переключений:

По ведению участниками оперативных переговоров: недостаточно четкое формулирование вопросов и ответов при переговорах по локализации аварии.

По организации проведения противоаварийной тренировки;

Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки.

Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала- выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по телефону диспетчером, вводные даются устно.

- Цель тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала участка магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети выдерживается близким к заданному диспетчером.

Возникновение аварии, ее развитие и ликвидация.

В 9ч.00 мин. на участке в котельной по ул.Центральная д.27а зафиксировано резкое увеличение расхода подпитки тепловой сети.

Начальник смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС» сообщает об этом диспетчеру ООО «ЛОТС» и принимает меры для стабилизации гидравлического режима в наружной тепловой сети, включив дополнительные подпиточные насосы, снижает давление после сетевых насосов до минимального возможного (по согласованию с главным инженером ООО «ЛОТС»).

Диспетчер ООО «ЛОТС» ставит в известность об этом главного инженера, начальника участка тепловых сетей.

- Начальник участка тепловых сетей обнаруживает место прорыва на теплотрассе, организует объезд тепловых сетей оперативно-ремонтным персоналом участка на дежурном автомобиле. При обнаружении прорыва на участке магистральной тепловой сети диаметром 89 мм. 50мм. от ТК-12 до жилых домов №№7,8,9 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 45 м.-89Д. 62м.-50Д.

локализует место прорыва закрытием отключающей запорной арматуры в УТ-12. Сообщает об отключении диспетчеру ООО «ЛОТС».

Диспетчер ООО «ЛОТС» передает телефонограмму начальнику АДС ООО «Домоуправ» и прочим потребителям на данном участке тепловой сети об аварийном отключении подачи теплоносителя на соответствующие объекты и принятии мер по предотвращению размораживания внутренних систем отопления.

Начальник участка тепловых сетей организует и ликвидирует прорыв тепловой сети в течение нормативного времени, после ликвидации аварии подключает участок тепловой сети к системе теплоснабжения, предварительно предупредив об этом Начальника смены цеха Поселковой котельной и диспетчера ООО «ЛОТС».

После заполнения отключенного участка тепловой сети, начальник участка тепловой сети дает указание диспетчеру ООО «ЛОТС» телефонограммой оповестить АДС ООО «Домоуправ» и прочих потребителей о подаче теплоносителя во внутренние системы отопления.

Начальник смены цеха на Поселковой котельной по указанию диспетчера ООО «ЛОТС» принимает меры по восстановлению гидравлического режима в наружных тепловых сетях.

В процессе возникновения, обнаружения и ликвидации аварии диспетчер ООО «ЛОТС» постоянно докладывает обстановку начальнику участку тепловых сетей, главному инженеру.

- Подписи сторон:

Руководитель противоаварийной тренировки:

Глава администрации  МО Кисельнинское сельское поселение_______________ Белугин С.Г.

Нач. службы эксплуатации Волховского р-на ООО «ЛОТС» ________________Большаков С.Н.

Участники противоаварийной тренировки:

Начальник котельного участка Кисельня _______________________ Корецкий Н.П.

Слесарь по обслуживанию ТС ________________________________ Авдеев С.Б.,

ООО «Домоуправ» __________________________________________ Смирнов Е.В.

Слесарь ООО «Домоуправ» ___________________________________ Васильев С.С.

Контролирующие лица:

Заведующая сектором по общим вопросам администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области _____________Тепнина С.А.

Ген.директор ООО «ЛОТС» ___________________________Головкин А.И.

Рассылка:

1.Папка «Постановления главы администрации МО Кисельнинское СП» -1экз.;

2. Волховская городская прокуратура-1 экз.;

Согласовано:

Заведующий сектором по управлению имуществу,

земельным вопросам и архитектуре администрации

МО «Кисельнинское СП» _____________________________ Свинцова Н.Л.

Заведующий сектора экономики и финансов- главный бухгалтер

Администрации МО «Кисельнинское СП» _______________  Румянцева О.А.