

**Администрация**

**муниципального образования**

**Кисельнинское сельское поселение**

**Волховского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30 июля 2018 года № 234**

**Об утверждении программы организации и проведения**

**противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории**

**муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»**

**Волховского муниципального района Ленинградской области**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017 -2018 годов и координации деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в зимних условиях, Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,

1. Разработать программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).

2. Утвердить программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО "Кисельнинское сельское поселение" [www. кисельня.рф](http://www.colhcanovo.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации

МО Кисельнинское СП Е.Л. Молодцова

Исп. Тепнина С.А.,

т.8(81363)48-214

Приложение № 1

утверждено постановлением администрации

МО Кисельнинское СП

Волховского муниципального

района Ленинградской области

от 30 июля 2018 года № 334

**Программа**

**организации и проведения противоаварийной тренировки на**

**объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области**

1. Тема тренировки:

Прорыв трубопровода тепловой сети от ТК-1(ул.Центральная д.27а) до ТК-6 (ул.Центральная д.4) д.Кисельня

1. Наименование объекта:

Трубопровод тепловой сети от ТК-1(ул.Центральная д.27а) до ТК-6 (ул.Центральная д.4) д.Кисельня

Дата, время и место проведения:

02 октября 2018 года , 09-30, диспетчерская служба участка тепловых сетей, диспетчерская служба ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ», участок тепловой сети от ТК-1(ул.Центральная д.27а) до ТК-6 (ул.Центральная д.4) д.Кисельня

Условное время возникновения аварии: 09-30ч.

1. Условное время для ликвидации аварии 5 часов.
2. Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.
3. Руководитель противоаварийной тренировки: Тепниной С.А. заместитель главы администрации, заведующая сектором по общим вопросам, ЖКХ, строительству, транспорту, архивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС администрации МО Кисельнинское сельское поселение при участии Плетежова С.И. -главный инженер ООО «ЛОТС»
4. Участники тренировки и посредники.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место | ФИО участника | ФИО посредника |
| ООО «Леноблтеплоснаб»(ЛОТС) | Головкин А.И. |  |
| Диспетчер ЛОТС | Сотникова Т.Н. | Абрамов А.И. |
| Начальник участка тепловых сетей | Корецкий Н.П. | Солдатенков А.В. |
| Начальник смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС» и Контролер | Кустов А.Н. | Авдеева Т.Н. |
| ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» |  |  |
| Диспетчер (АДС) | Власова Е.Б. | Аверьянов О.В. |
| Начальник ЖЭО |  | Власова Е.Б. |

1. Порядок пользования связью:
2. Устно, по каналам городской телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка».
3. Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала- выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по телефону диспетчером, вводные даются устно.
4. Цель тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала участка тепловой сети, при аварии на трубопроводе тепловой сети по ул.Центральная д.Кисельня от ТК-1 до ТК-6.
5. Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети выдерживается близким к заданному диспетчером.
6. Возникновение аварии, ее развитие и ликвидация.

В 9ч.30 мин. на участке в котельной по ул.Центральная д.27а зафиксировано резкое увеличение расхода подпитки тепловой сети.

Начальник смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС» сообщает об этом диспетчеру ООО «ЛОТС» и принимает меры для стабилизации гидравлического режима в наружной тепловой сети, включив дополнительные подпиточные насосы, снижает давление после сетевых насосов до минимального возможного (по согласованию с главным инженером ООО «ЛОТС»).

Диспетчер ООО «ЛОТС» ставит в известность об этом главного инженера, начальника участка тепловых сетей.

Начальник участка тепловых сетей обнаруживает место прорыва на теплотрассе, организует объезд тепловых сетей оперативно-ремонтным персоналом участка на дежурном автомобиле. При обнаружении прорыва на участке теплотрассы по ул.Центральная от ТК-1(ул.Центральная д.27а) до ТК-6 (ул.Центральная д.4) д.Кисельня локализует место прорыва закрытием отключающей запорной арматуры в ТК-1 и ТК-6. Сообщает об отключении диспетчеру ООО «ЛОТС».

Диспетчер ООО «ЛОТС» передает телефонограмму начальнику АДС ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» и прочим потребителям на данном участке тепловой сети об аварийном отключении подачи теплоносителя на соответствующие объекты и принятии мер по предотвращению размораживания внутренних систем отопления.

Начальник участка тепловых сетей организует и ликвидирует прорыв тепловой сети в течение нормаивного времени, после ликвидации аварии подключает участок тепловой сети к системе теплоснабжения, предварительно предупредив об этом Начальника смены цеха Поселковой котельной и диспетчера ООО «ЛОТС».

После заполнения отключенного участка тепловой сети, начальник участка тепловой сети дает указание диспетчеру ООО «ЛОТС» телефонограммой оповестить АДС ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» и прочих потребителей о подаче теплоносителя во внутренние системы отопления.

Начальник смены цеха на Поселковой котельной по указанию диспетчера ООО «ЛОТС» принимает меры по восстановлению гидравлического режима в наружных тепловых сетях.

В процессе возникновения, обнаружения и ликвидации аварии диспетчер ООО «ЛОТС» постоянно докладывает обстановку начальнику участку тепловых сетей, главному инженеру.

1. Оценка действий участников и самой тренировки в целом.

Оценка действий диспетчера ООО «ЛОТС», начальника смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС», начальника участка тепловых сетей и ремонтных бригад, начальника АДС ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» выполняется в соответствии с протоколом.

1. По результатам оценки противоаварийной тренировки составляется протокол контрольной противоаварийной тренировки.(приложение №1 к программе).

Приложение №1

к программе организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах

теплоснабжения на территории муниципального

образования «Кисельнинское сельское

поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Администрация МО Главный инженер ООО «ЛОТС»

«Кисельнинское СП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

ПРОТОКОЛ

контрольной противоаварийной тренировки

1. Тема противоаварийной тренировки:

Прорыв трубопровода тепловой сети от ТК-1(ул.Центральная д.27а) до ТК-6 (ул.Центральная д.4) д.Кисельня

1. Наименование объекта:

Трубопровод тепловой сети от ТК-1(ул.Центральная д.27а) до ТК-6 (ул.Центральная д.4) д.Кисельня

Дата проведения противоаварийной тренировки:

09 октября 2017 года ,

1. Место проведения противоаварийной тренировки:

участок тепловой сети от ТК-1(ул.Центральная д.27а) до ТК-6 (ул.Центральная д.4) д.Кисельня

Метод проведения противоаварийной тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

1. Руководитель противоаварийной тренировки: Тепниной С.А. заместитель главы администрации, заведующая сектором по общим вопросам, ЖКХ, строительству, транспорту, архивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС администрации МО Кисельнинское сельское поселение при участии Плетежова С.И. -главный инженер ООО «ЛОТС»
2. Участники противоаварийной тренировки:

Диспетчер ООО «ЛОТС» Сотникова Т.Н.

Начальник участка тепловых сетей ООО «ЛОТС» Дмитриев А.Б.

Начальник смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС» Кустов А.Н.

Диспетчер (АДС) ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» Журавлева Ю.В.

1. Посредники:

Заместитель гл.инженера Абрамов А.И.

Контролер и зам. Начальника котельной Авдеева Т.Н.

Заместитель Начальника смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС» Солдатенков А.В.

Начальник ЖЭО ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» Власова Е.Б.

1. Контролирующие лица:

Свинцова Н.Л. заведующая сектором по управлению имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ген.директор ООО «ЛОТС» Головкин А.И.

Директор ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» Аверьянов О.В.

1. Оценка: удовлетворительно/неудовлетворительно
2. Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

По ведению участниками режима и оперативных переключений:

По ведению участниками оперативных переговоров: недостаточно четкое формулирование вопросов и ответов при переговорах по локализации аварии.

По организации проведения противоаварийной тренировки:

Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки:

1. Подписи сторон

Посредники:

Заместитель гл.инженера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов А.И.

Контролер и зам. Начальника котельной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Авдеева Т.Н.

Заместитель Начальника смены цеха

Поселковой котельной ООО ЛОТС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Солдатенков А.В.

Начальник ЖЭО ООО «Управляющая

компания Кисельнинский ЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Власова Е.Б.

Контролирующие лица:

заместитель главы администрации,   
заведующая сектором по общим вопросам,   
ЖКХ, строительству, транспорту, архивному делу,   
культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС  
администрации МО Кисельнинское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тепнина С.А.

Ген.директор ООО «ЛОТС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Головкин А.И.

Директор ООО «Управляющая компания

Кисельнинский ЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аверьянов О.В.