Утверждено:

Постановлением

Администрации МО «Кисельнинское сельское поселение»

от 29 июня 2018 года

№  202

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кисельнинского сельского поселения

Волховского муниципального района

Ленинградской области

до 2028 года

(актуализация на 2018г)

Санкт-Петербург - Кисельня

2018г.

Содержание.

Введение……………………………………………………………………………3

- Общие сведения………………………………………………............................4

- Характеристика процесса теплоснабжения…………………………………...10

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения…………………………………………………………………………….24

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………………………………………………...28

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………….39

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………………….42

Раздел 5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей………………………………………………………………………………….45

Раздел 6.  Перспективные топливные балансы…………………………………...50

Раздел 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………………………………………………………………......51

Раздел 8.  Определение единой теплоснабжающей организации………….........53

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………57

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………………….......581

Раздел 11. Заключение……………………………………………………...............58

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |

Введение

Схема теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения (далее – схема) разработана в соответствии с Федеральными законами:

- № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г.

- № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г (в действующей редакции от 19.05.2013г.)

- № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями) от 30.12.2004г

- Постановлением Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012г

Настоящая схема определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

1. Обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей теплоэнергоресурсами;

2. Обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;

3. Установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

4. Обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

5. Обеспечение безопасности системы теплоснабжения

1. Общие сведения.

Общая площадь Кисельнинского сельского поселения: 410,2 км²

Нахождение: западная часть Волховского района

Граничит с: на западе — с Кировским муниципальным районом

на севере — с Новоладожским городским поселением

на востоке — с Иссадским сельским поселением, Волховским городским поселением, Вындиноостровским сельским поселением и Староладожским сельским поселением

на юге — с Киришским муниципальным районом.

Рисунок 1

Картографическое описание границ территории поселения:

На севере (по смежеству с Новоладожским городским поселением)

От западной границы Волховского муниципального района (смежной с границей Кировского муниципального района) на восток по северным границам кварталов 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 44 и 45 Новоладожского лесничества Волховского лесхоза до северо-западного угла квартала 56 этого лесничества; далее на юго-восток по северо-восточным границам кварталов 56, 68, 69, 70, 71, 72 и 81 до западной границы квартала 86 Новоладожского лесничества Волховского лесхоза.

На востоке (по смежеству с Иссадским сельским поселением)

Далее на юг по западным границам кварталов 86, 92, 108 и 125 Новоладожского лесничества Волховского лесхоза, пересекая в квартале 108 автодорогу Новая Ладога - Черноушево, до северо-западного угла квартала 4 этого лесничества; далее на юг по западным границам кварталов 4 и 12 Волховстроевского лесничества Волховского лесхоза до автодороги Санкт-Петербург - Мурманск.

На востоке (по смежеству со Староладожским сельским поселением)

Далее вновь на юг по западным границам кварталов 13, 20, 28 и 37 Волховстроевского лесничества Волховского лесхоза (смежны с каркасными границами ЗАО "Чаплинское"), пересекая автодорогу Старая Ладога - Чаплино, до северной границы квартала 43 этого лесничества; далее на юго-запад по северной границе квартала 43 до автодороги Волхов - Кисельня; далее на юго-восток по этой автодороге до черты города Волхов (северная граница квартала 88 Волховстроевского лесничества Волховского лесхоза).

По смежеству с Волховским городским поселением

Далее на запад по черте города Волхов до железнодорожной линии Санкт-Петербург - Волхов.

На юге (по смежеству с Вындиноостровским сельским поселением)

Далее на запад по железнодорожной линии до восточной границы квартала 6 Порожского лесничества Волховского лесхоза; далее на юг по восточной границе квартала 6, на запад по южным границам кварталов 6 и 5, на север по западной границе квартала 5 до северной границы квартала 22 этого лесничества; далее на запад по северным границам кварталов 22, 21, 20, 19 и 18 Порожского лесничества Волховского лесхоза до границы Волховского муниципального района.

На западе (по смежеству с Кировским муниципальным районом)

Далее на северо-запад по границе Волховского муниципального района до исходной точки.

В состав  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение включен 21 населенный пункт:

| Вёгота | деревня |
| --- | --- |
| Выдрино | деревня |
| Гнилки | деревня |
| Голтово | деревня |
| Кипуя | деревня |
| Кисельня | деревня, административный центр |
| Кути | деревня |
| Лавния | деревня |
| Лужа | деревня |
| Новая | деревня |
| Нурма | деревня |
| Пали | деревня |
| Пески | деревня |
| Пупышево | деревня |
| Пурово | деревня |
| Селивёрстово | деревня |
| Соловьёво | деревня |
| Сюрья | деревня |
| Харчевня | деревня |
| Чаплино | деревня |
| Черноушево | деревня |

Общая численность населения на 2014г. составляет 2495 человек. Подробная информация о поселении приведена в таблице 1, 1.1.

Таблица 1.

| Площадь поселения | 410,2 км2 |
| --- | --- |
| Количество населенных пунктов | 21 |
| Общее количество населения (в т.ч. проживающих на территории планирования) | 2495 чел. |
| Проживающих на территории планирования | 1921 |

Таблица 1.1

| №п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 2013г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вегота | - |
| 2 | Выдрино | 3 |
| 3 | Гнилки | 5 |
| 4 | Голтово | 7 |
| 5 | Кипуя | 24 |
| 6 | Кисельня | 1921 |
| 7 | Кути | 17 |
| 8 | Лавния | 29 |
| 9 | Лужа | 35 |
| 10 | Новая | 27 |
| 11 | Нурма | 2 |
| 12 | Пали | 3 |
| 13 | Пески | 53 |
| 14 | Пупышево | 27 |
| 15 | Пурово | 9 |
| 16 | Селиверстово | 23 |
| 17 | Соловьево | 1 |
| 18 | Сюрья | 9 |
| 19 | Харчевня | 5 |
| 20 | Чаплино | 97 |
| 21 | Черноушево | 42 |
|  | Итого по поселению: | 2339 |

Таблица 1.2

Демографический прогноз численности населения.

| Муниципальное образование | Численность населения, тыс. чел.* |
| --- | --- |
|  | Современное состояние | На 1-очредь | На расчётный срок |
| Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района | 2495 | 2584 | 2854 |
| в том числе д. Кисельня | 1921 | 2122 | 2344 |

Диаграмма 1 Демографический прогноз численности населения (чел.).

Климат.

Территория Кисельнинского сельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Климатообразующим фактором на территории муниципального района является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года здесь преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух от Атлантического океана. Вторжения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с атлантическими здесь преобладают континентальные воздушные массы.

Территория Кисельнинского сельского поселения относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80–82 % с максимумом 87–89 % в ноябре-январе и минимумом 67–70 % в мае. Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения за период с температурой более 10 °С равен 1,4–1,6.

Среднегодовое количество осадков составляет 580–610 мм, большая их часть приходится на тёплый период года с апреля по октябрь.

Зима продолжительная и неустойчивая. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 5 месяцев. Самые холодные месяцы январь и февраль со среднемесячной температурой -9 °С и -9,6 °С. Влияние водного бассейна Ладожского озера проявляется в изменениях суточного и годового хода температуры воздуха, что выражается в сдвиге минимума температуры с января на февраль (метеостанция Новая Ладога). Абсолютный минимум температуры в Волховском муниципальном районе составил -49 °С.

Снежный покров появляется обычно в середине октября - начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале - марте. Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см. Почва промерзает на глубину 45–85 см в зависимости от механического состава и теплопроводности. Запасы воды в снеге составляют около 100 мм.

Весной переход среднесуточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным происходит в первой декаде апреля.

В этот период происходит интенсивное таяние снега, усиливается поверхностный сток, возобновляются эрозионные и биологические процессы в почве. Запасы влаги в почве близки к полной влагоёмкости.

Полное оттаивание почвы наступает в третьей декаде апреля, «спелость» почв к пахоте (мягкопластичное состояние) в зависимости от рельефа и механического состава в конце третьей декады апреля и в первой декаде мая.

Последний заморозок обычно наблюдается в третьей декаде мая. Продолжительность без-морозного периода составляет на побережье Ладожского озера 138–149 дней, на остальной территории в среднем 123–125 дней.

Лето довольно тёплое. Похолодания вызываются вторжениями холодного арктического воздуха. Самый тёплый месяц – июль со среднемесячными температурами +16,9–17,2 °С. Абсолютный максимум температур равен +32 °С, +34 °С.  В первой половине лета в мае–июне бывают засушливые периоды,.

Территория Кисельнинского сельского поселения характеризуется достаточно высокими значениями солнечного сияния (≈1800 часов) в связи с относительно близким положением Ладожского озера.

Осень имеет затяжной характер – падение температуры от 10 до 0 °С происходит за 60 дней. Первые заморозки наблюдаются во второй, начале третьей декады сентября. Устойчивые морозы в среднем наступают в начале декабря и продолжаются в среднем 100–104 дня. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября.

2. Характеристика процесса теплоснабжения.

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

- Котельная д. Кисельня  - 1 ед. Qуст= 6,45 Гкал*ч;

- Тепловые сети д. Кисельня – 1215 м (в двухтрубном исчислении)

Все тепловые сети и котельные в настоящее время находятся в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              собственности  муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ»,  договор аренды 89-И «На передачу объектов и оборудования теплоснабжения, находящихся в собственности МО Кисельнинское сельское поселение, с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг теплоснабжения» от 23 декабря 2013г.

Основная характеристика систем теплоснабжения муниципального образования Кисельнинское сельское поселение представлена в таблице 2

Таблица 2.

Характеристики котельных систем теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Кисельня ул. Центральная д. 27 а | Природный газ | 6,45 | 4,563 | КВГМ 2,5-95, №1 - 2018 г КВГМ 2,5-95, №2 – 2018г КВГМ2,5-95, №3 – 2012г |
| 1 | Котельная д. Кисельня ул. Северная д. 6 | Природный газ | 1,08 | 0,236 | КВГМ 0,63-95, №1 - 2014 г КВГМ 0,63-95, №2 – 2013г |

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является природный газ.

Климатические условия.

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось

функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения д. Кисельня

использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная

климатология» (Свод правил СП 131.13330.2012, утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 275).

Температуры воздуха, принятые для расчетов согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для г. Тихвин.

- Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92  t ext = -29 оС;

- Средняя температура отопительного периода t ht = -2,9 оС;

- Продолжительность отопительного периода: 227 суток;

Параметры микроклимата помещения:

- Средняя температура внутреннего воздуха t int = 18 оС.

Градусо-сутки отопительного периода (⁰С*сутки):

| D = (tint – tht)*zht = (18-(-2,9))*228 = 5221, где |  |
| --- | --- |

tint - расчетная температура внутреннего воздуха, ⁰С;

tht - средняя температура отопительного периода, ⁰С;

zht - продолжительность отопительного периода, сутки.

Таблица 2.1

Распределение общего объема тепловой энергии

| Расположение источника тепловой энергии | Проектная мощность котельной | Располагаемая мощность | Собст. нужды | Нормативные/ фактические потери при транспортировке | Установленная / фактическая потребляемая тепловая мощность НЕТТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| д. Кисельня. Котельная ул. Центральная д. 27 а | 6,45 | 6,06 | 94 | 0,12 | 2,0 | 0,55/1,89 | 9,04/до 30 | 4,56/4,29 | 75/70 |
| д. Кисельня. Котельная ул. Северная д. 6 | 1,08 | 0,95 | 88 | 0,02 | 2,0 | 0,074/0,093 | 8/до 10 | 0,86/0,84 | 90/88 |

Диаграмма 2. Распределение общего объема располагаемой тепловой энергии (при нормативных значениях потерь).

Диаграмма 2.1. Распределение общего объема располагаемой тепловой энергии (при фактических значениях потерь).

Из таблицы 2.1 видно, что при существующем КПД котельной 94 % (согласно паспортным данным)  и общих фактических потерях тепловой энергии до 30 %, полезный отпуск тепловой энергии составляет 75% от максимально возможной выработки.

Диаграмма 3

Основными потребителями услуг теплоснабжения поселения является население  и социальные объекты (таблица 3).

Таблица 3

Распределение общего объёма полезного отпуска тепловой энергии

по группам потребителей Кисельнинского сельского поселения.

| Группа потребителей | Гкал/ч | % |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 2,27 | 53 |
| Социальные объекты | 0,83 | 19 |
| Прочие потребители | 0,47 | 11 |
| Всего на цели ГВС | 0,72 | 17 |
| Итого |
| На теплоснабжение | 3,57 | 83 |
| На ГВС | 0,72 | 17 |
| Итого | 4,29 | 100 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Распределение общего объема располагаемой тепловой энергии при фактических потерях д.Кисельня, ул.Центральная

■ Собственные нужды, %

Фактическая отпускаемая
тепловая мощность, %

Фактические потери при
транспортировке, %

Диаграмма 2.1. Распределение общего объема располагаемой тепловой энергии (при фактических значениях потерь).

Распределение общего объема располагаемой тепловой энергии при нормативных потерях д.Кисельня, ул.Северная

Диаграмма 2.2. Распределение общего объема располагаемой тепловой энергии (при нормативных значениях потерь).

■ Собственные нужды, %

Установленная
отпускаемая тепловая
мощность, %

Нормативные потери при
транспортировке, %

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Распределение общего объема располагаемой тепловой энергии при фактических потерях д.Кисельня, ул.Северная

66%

Фактическая отпускаемая
тепловая мощность, %

Нормативные потери при
транспортировке, %

Собственные нужды, %

Диаграмма 2.3. Распределение общего объема располагаемой тепловой энергии (при фактических значениях потерь).

Из таблицы 2.1 видно, что при существующем КПД котельной по ул. Центральная 92 % (согласно паспортным данным) и общих фактических потерях тепловой энергии до 20 %, полезный отпуск тепловой энергии котельной составляет 78% от максимально возможной выработки, а при существующем КПД котельной по ул. Северная 88 % (согласно паспортным данным) и общих фактических потерях тепловой энергии до 10 %, полезный отпуск тепловой энергии котельной составляет 88% от максимально возможной выработки.

Диаграмма 4 Распределение нагрузок потребителей тепловой энергии.

Процесс теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Тепловые сети Кисельнинского сельского поселения предназначены для обеспечения отоплением многоквартирных зданий, объектов социально-культурного назначения и предприятий, расположенных на территории поселения.

В д. Кисельня - тепловая энергия поступает к потребителям от одного источника теплоснабжения котельной расположенной на территории д. Кисельня по адресу ул. Центральная д. 27а по единой тепломагистрали в двухтрубном исполнении (рисунок 1). Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме.

На котельной применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии для обеспечения   температуры в помещениях не  ниже 18 0С. Температурный график имеет «срезку» на температуру горячей воды, которая должна подаваться в тепловые сети при открытой двухтрубной системе теплоснабжения  с температурой не ниже 600С.

Структура системы теплоснабжения д.Кисельня, ул.Центральная

Подключенная нагрузка, Гкал/час

Располагаемая мощность котельной, Гкал/час

Установленная мощность котельной, Гкал/час

01234567

Диаграмма 3 Структура системы теплоснабжения д.Кисельня, ул. Центральная

Структура системы теплоснабжения д.Кисельня, ул.Северная

Подключенная нагрузка, Гкал/час

Располагаемая мощность котельной, Гкал/час

Установленная мощность котельной, Гкал/час

О 0,2	0,4	0,6	0,8

1,2

Диаграмма 3.1 Структура системы теплоснабжения д.Кисельня, ул. Северная

Рисунок 2. Принципиальная схема теплоснабжения д. Кисельня

Централизованная система теплоснабжения, открытая, двухтрубная, тепловые сети тупиковые, тепловых пунктов нет, имеются тепловые камеры  для  распределения теплоносителя.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 1215 м. Компенсирующие устройства П и Г – образные. Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. Режим работы тепловой сети при пиковой нагрузке: 95/70 гр.С, давление теплоносителя ~ 3,5 Кгс/см2.

Подробная характеристика тепловых сетей систем теплоснабжения приведена в таблице 4

Характеристики тепловых сетей систем теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения.

Таблица 4

| д. Кисельня |
| --- |
| D, мм | Длина (м.п.) | Год прокладки | Вид изоляции |
| 250 | 155 | н/д | н/д |
| 200 | 483 | н/д | н/д |
| 150 | 463 | н/д | н/д |
| 133 | 400 | н/д | н/д |
| 125 | 198 | н/д | н/д |
| 100 | 249 | н/д | н/д |
| 65 | 120 | н/д | н/д |
| 50 | 214 | н/д | н/д |
| 40 | 75 | н/д | н/д |
| 32 | 43 | н/д | н/д |
| 25 | 30 | н/д | н/д |
| ИТОГО | 2430 |  |  |

Способы прокладки действующих тепловых сетей преимущественно канальный подземный и без канальный подземный.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме. Приборы учёта тепловой энергии на объектах потребителей частично присутствуют. Подробная информация о наличии приборов учёта тепловой энергии на объектах потребителей отсутствует.

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится расчетным методом исходя из количества топлива и  потерь на собственные нужды.

Перечень объектов потребителей тепловой энергии и их характеристики в полном объёме приведён в таблице 5.

Таблица 5

Перечень и характеристики потребителей тепловой энергии

МО  «Кисельнинское сельское поселение»

| № пп | Наименование потребителя | Макс.расчет. тепл.нагрузка на ЦО, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | ул. Центральная, д. 1 | 0,061591 |
| 2 | ул. Центральная, д. 2 | 0,060987 |
| 3 | ул. Центральная, д. 3 | 0,060625 |
| 4 | ул. Центральная, д. 3а | 0,102351 |
| 5 | ул. Центральная, д. 4 | 0,059538 |
| 6 | ул. Центральная, д. 4а | 0,102351 |
| 7 | ул. Центральная, д. 5 | 0,076496 |
| 8 | ул. Центральная, д. 6 | 0,070648 |
| 9 | ул. Центральная, д.7 | 0,062509 |
| 10 | ул. Центральная, д. 8 | 0,070640 |
| 11 | ул. Центральная, д.9а | 0,080031 |
| 12 | ул. Центральная, д.10а | 0,313130 |
| 13 | ул. Центральная, д. 11 | 0,212943 |
| 14 | ул. Центральная, д. 12 | 0,212233 |
| 15 | ул. Центральная, д. 13 | 0,495832 |
| 16 | ул. Центральная,д. 14 | 0,213475 |
| 17 | ул. Центральная, д. 15 | 0,006020 |
| 18 | ул. Центральная, д.17 | 0,006020 |
| 19 | ул. Поселковая д.54 | 0,003599 |
| Социальные объекты |
| 20 | МОБУ "Кисельнинская общеобразовательная школа" (школа) | 0,400426 |
| 21 | МОБУ "Кисельнинская общеобразовательная школа" (дет.сад) | 0,105104 |
| 22 | МБУК "Кисельнинский дом культуры" | 0,323065 |
| Прочие потребители (Предприятия) |
| 23 | Кисельнинский Административный центр, ОАО "Ростелеком", Аптечный пункт № 4, ОАО "Сбербанк России", ФГУП "Почта России" | 0,089933 |
| 24 | ИП Гилязова Л.И. (кафе), ИП Зеленова И.А. , ООО "Клен", ООО "Кисельнинский ЖКС", ООО "ТД "Волховхлеб" | 0,101969 |
| 25 | ООО "Трио" | 0,006491 |
| 26 | Дмитриев Н.В. | 0,009467 |
| 27 | ИП Конецкая Н.П. | 0,011698 |
| 28 | ООО "М.А.Г.-Волхов" | 0,009264 |
| 29 | ООО "Танжер" | 0,190092 |
| 30 | Амбулатория | 0,032152 |
| 31 | ООО "Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ" баня | 0,022704 |
|  | Итого по жилому сектору | 2,271019 |
|  | Итого по социальным объектам | 0,828595 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,473770 |
|  | Всего по всем потребителям на нужды отопления | 3,573384 |
|  | Всего по всем потребителям на нужды ГВС* | 0,72 |
|  | Итого | 4,293384 |

*- По данным ТСО

Диаграмма 5 Распределение тепловых нагрузок между группами потребителей

Раздел 1

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной индивидуальной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Характеристика имеющихся на территории поселения объектов потребления тепловой энергии  с приростом  площадей нового строительства приведена в таблицах 6 – 6.2

Перечень существующих и перспективных зданий  потребителей д. Кисельня.

Таблица 6

Жилой фонд.

| Адрес | Характеристика потребителя | Отапливаемый объём здания м3 |
| --- | --- | --- |
| ул. Центральная, д. 1 | многоквартирный жилой дом | 2550 |
| ул. Центральная, д. 2 | многоквартирный жилой дом | 2525 |
| ул. Центральная, д. 3 | многоквартирный жилой дом | 2510 |
| ул. Центральная, д. 3а | многоквартирный жилой дом | 5191 |
| ул. Центральная, д. 4 | многоквартирный жилой дом | 2465 |
| ул. Центральная, д. 4а | многоквартирный жилой дом | 5191 |
| ул. Центральная, д. 5 | многоквартирный жилой дом | 3527 |
| ул. Центральная, д. 6 | многоквартирный жилой дом | 2925 |
| ул. Центральная, д.7 | многоквартирный жилой дом | 2588 |
| ул. Центральная, д. 8 | многоквартирный жилой дом | 3257 |
| ул. Центральная, д.9а | многоквартирный жилой дом | 3690 |
| ул. Центральная, д.10а | многоквартирный жилой дом | 19250 |
| ул. Центральная, д. 11 | многоквартирный жилой дом | 12000 |
| ул. Центральная, д. 12 | многоквартирный жилой дом | 11960 |
| ул. Центральная, д. 13 | многоквартирный жилой дом | 33530 |
| ул. Центральная,д. 14 | многоквартирный жилой дом | 12030 |
| ул. Центральная, д. 15 | частный дом | 257 |
| ул. Центральная, д.17 | частный жилой дом | 257 |
| ул. Поселковая д.54 | частный дом | 149 |

Таблица 6.1

Социально-значимые объекты.

| Наименование потребителя | Характеристика потребителя | Отапливаемый объём здания м3 |
| --- | --- | --- |
| МОБУ "Кисельнинская общеобразовательная школа" | Школа | 19028 |
| МОБУ "Кисельнинская общеобразовательная школа" | Детский сад | 3869 |
| МБУК "Кисельнинский дом культуры" | Клуб | 11991 |

Таблица 6.2

Прочие потребители.

| Наименование потребителя | Характеристика потребителя | Отапливаемый объём здания м3 |
| --- | --- | --- |
| Кисельнинский Административный центр, ОАО "Ростелеком", Аптечный пункт № 4, ОАО "Сбербанк России", ФГУП "Почта России" | Административное здание | 1330 |
| ИП Гилязова Л.И. (кафе), ИП Зеленова И.А. , ООО "Клен", ООО "Кисельнинский ЖКС", ООО "ТД "Волховхлеб" | Административное здание | 1508 |
| ООО "Трио"/ | Административное здание | 96 |
| Дмитриев Н.В. | Административное здание | 140 |
| ИП Конецкая Н.П. | Административное здание | 173 |
| ООО "М.А.Г.-Волхов" | Административное здание | 137 |
| ООО "Танжер" | н/д | 3107 |
| Амбулатория | Амбулатория | 1418 |
| ООО "Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ" | Баня | 373 |

1.2 Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе (в сопоставимых условиях) представлены в таблице 7

Таблица 7

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности).

| Наименование показателя | Существующее положение | На 1 очередь | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Кисельня |
| Потребность в тепловой энергии Гкал/час | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Потребность в горячей воде Гкал/ч | 0,72 | 0,99 | 0,99 |
| Итого | 4,29 | 4,56 | 4,56 |

Диаграмма 6 Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) Гкал/ч.

Раздел 2

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников

Для источника теплоснабжения изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источника. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Постоянными источниками теплоснабжения для поселения является котельная, расположенная д. Кисельня. Котельная находится в ведении МО Кисельнинское сельское поселение и передана на обслуживание на условиях аренды в ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ». Теплоисточник постоянно работает на общие тепловые сети в соответствии с их территориальным расположением.

В виду того, что центральным теплоснабжением охвачен только административный центр поселения д. Кисельня,  территориальное разделение тепловых сетей в населённых пунктах поселения отсутствует.

В настоящее время, при фактических потерях теплоисточник  обеспечивают тепловой энергией 100 %, фактически установленных нагрузок потребителей. На конец расчётного срока   увеличения нагрузок потребителей не ожидается.

При условии сокращения потерь в тепловых сетях до нормативных 8%, и сохранении КПД теплоисточника на уровне 94 %, радиус эффективного теплоснабжения от существующего источника тепловой энергии остаётся неизменным.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

Зонами действия котельных Кисельнинского сельского поселения являются многоэтажные дома жилого фонда, муниципальные объекты и предприятия.

Существующая система теплоснабжения поселения:

Система теплоснабжения включает в себя: источник тепла, тепловые сети и  системы теплопотребления. Теплоисточником в системе теплоснабжения является муниципальная котельная расположенная в д. Кисельня. К тепловым сетям котельной  относятся все тепломагистрали и внутриквартальные (разводящие) тепловые сети (Рисунок 2).

Характеристика потребителей тепловой энергии (существующих и планируемых к подключению), находящихся  в зоне действия систем теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения представлены в таблицах 5, 6-6.2.

Режимы теплоснабжения.

1. Выработка тепловой энергии  на котельной д. Кисельня и доставка ее потребителям обеспечивается работой котельного оборудования в составе:

- Водогрейный котел «КВГМ 2,5-95» 2,5 МВт  – 3 шт

До конца расчётного периода ввод в эксплуатацию новых котельных, расположенных вне существующей зоне действия энергоисточника не запланирован.

2. Регулирование режимов теплопотребления осуществляется в соответствии с режимным температурным графиком (таблица 8).

Основными параметрами,  определяющими режим работы местных систем теплопотребления, являются располагаемый напор на вводе и гидравлическое сопротивление местной системы теплопотребления.

Таблица 8

Режимный температурный график.

| Температура наружного воздуха, С0 | Температура прямой воды, С0 | Температура обратной воды, С0 |
| --- | --- | --- |
| Тн | Т1 | Т2 |
| 10 | 60 | 48 |
| 9 | 60 | 48 |
| 8 | 60 | 48 |
| 7 | 60 | 48 |
| 6 | 60 | 48 |
| 5 | 60 | 48 |
| 4 | 60 | 48 |
| 3 | 60 | 48 |
| 2 | 60 | 48 |
| 1 | 60 | 48 |
| 0 | 60 | 48 |
| -1 | 60 | 48 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 60 | 48 |
| -5 | 60 | 48 |
| -6 | 62 | 49 |
| -7 | 64 | 50 |
| -8 | 65 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 77 | 59 |
| -17 | 78 | 60 |
| -18 | 80 | 61 |
| -19 | 81 | 61 |
| -20 | 83 | 62 |
| -21 | 84 | 63 |
| -22 | 85 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 88 | 66 |
| -25 | 90 | 67 |
| -26 | 91 | 67 |
| -27 | 92 | 68 |
| -28 | 94 | 69 |
| -29 | 95 | 70 |

3.Значения заданных расчетных располагаемых напоров у потребителей обеспечиваются поддержанием заданного расчетного располагаемого напора на выводе из котельной.

4.Системы отопления жилых  домов и муниципальных объектов подключены к тепловым сетям в узлах ввода по зависимой схеме и в основном  рассчитаны на температурный перепад 95 – 70 гр.С.

Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме.

2.3 Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Существующая мощность теплоисточника составляет 6,45 Гкал/ч

Перспективные балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9

Таблица 9

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Теплоисточник | Размерность | Сущ. положение | На 1 очередь | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Кисельня |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| ИТОГО: | Гкал/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,29 | 4,56 | 4,56 |
| Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 6,18 | 5,11 | 5,04 |
| Баланс мощности и нагрузок | Гкал/ч | - 0,12 | 0,83 | 0,90 |

Диаграмма 7 Перспективные балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.5 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Котельная - физический износ  водогрейных котлов, снижение КПД котлов.

2.6 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

Представлены в таблице 9

2.7 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Представлены в таблице 9

2.8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

Значение фактических потерь тепловой энергии в 2018 году представлено в таблице 2.1 и составляет до 30% (1,89 Гкал/ч) от общего объёма полезного отпуска тепловой энергии.

Значение нормативных существующих и перспективных технологических потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям составляет до 9,04% от общего объёма полезного отпуска тепловой энергии.

Таблица 10

Значение существующих и перспективных потерь

тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям.

| Теплоисточник | Существующее положение | На 1 очередь | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| Котельная №14 | 1,89 | 30 | 0,55 | 9,04 | 0,48 | 8 |

Величина  перспективных потерь тепловой энергии может изменяться пропорционально количеству выполненных сетевой компанией мероприятий по энергосбережению.

2.9 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.10 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

2.11 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

1. Проектные тепловые нагрузки

На основе проектных данных, а при их отсутствии расчетным путем  для каждого потребителя, подключенного к тепловым сетям поселения, определены  проектные тепловые нагрузки на нужды отопления,  вентиляции и ГВС.

2.Фактические тепловые нагрузки

Фактические тепловые нагрузки определяются расчётным методом при разных    температурах наружного воздуха, а также по данным узла коммерческого учета расхода топлива в котельной.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки объектов по состоянию на 2018 приведены в таблице 11

Таблица 11

Существующие и перспективные тепловые нагрузки объектов

д. Кисельня

| № пп | Наименование потребителя | Макс.расчет. тепл.нагрузка на ЦО, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | ул. Центральная, д. 1 | 0,061591 |
| 2 | ул. Центральная, д. 2 | 0,060987 |
| 3 | ул. Центральная, д. 3 | 0,060625 |
| 4 | ул. Центральная, д. 3а | 0,102351 |
| 5 | ул. Центральная, д. 4 | 0,059538 |
| 6 | ул. Центральная, д. 4а | 0,102351 |
| 7 | ул. Центральная, д. 5 | 0,076496 |
| 8 | ул. Центральная, д. 6 | 0,070648 |
| 9 | ул. Центральная, д.7 | 0,062509 |
| 10 | ул. Центральная, д. 8 | 0,070640 |
| 11 | ул. Центральная, д.9а | 0,080031 |
| 12 | ул. Центральная, д.10а | 0,313130 |
| 13 | ул. Центральная, д. 11 | 0,212943 |
| 14 | ул. Центральная, д. 12 | 0,212233 |
| 15 | ул. Центральная, д. 13 | 0,495832 |
| 16 | ул. Центральная,д. 14 | 0,213475 |
| 17 | ул. Центральная, д. 15 | 0,006020 |
| 18 | ул. Центральная, д.17 | 0,006020 |
| 19 | ул. Поселковая д.54 | 0,003599 |
| Социальные объекты |
| 20 | МОБУ "Кисельнинская общеобразовательная школа" (школа) | 0,400426 |
| 21 | МОБУ "Кисельнинская общеобразовательная школа" (дет.сад) | 0,105104 |
| 22 | МБУК "Кисельнинский дом культуры" | 0,323065 |
| Прочие потребители (Предприятия) |
| 23 | Кисельнинский Административный центр, ОАО "Ростелеком", Аптечный пункт № 4, ОАО "Сбербанк России", ФГУП "Почта России" | 0,089933 |
| 24 | ИП Гилязова Л.И. (кафе), ИП Зеленова И.А. , ООО "Клен", ООО "Кисельнинский ЖКС", ООО "ТД "Волховхлеб" | 0,101969 |
| 25 | ООО "Трио" | 0,006491 |
| 26 | Дмитриев Н.В. | 0,009467 |
| 27 | ИП Конецкая Н.П. | 0,011698 |
| 28 | ООО "М.А.Г.-Волхов" | 0,009264 |
| 29 | ООО "Танжер" | 0,190092 |
| 30 | Амбулатория | 0,032152 |
| 31 | ООО "Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ" баня | 0,022704 |
|  | Итого по жилому сектору | 2,271019 |
|  | Итого по социальным объектам | 0,828595 |
|  | Итого по прочим потребителям | 0,473770 |
|  | Всего по всем потребителям на нужды отопления | 3,573384 |
|  | Всего по всем потребителям на нужды ГВС* | 0,99 |
|  | Итого | 4,563384 |

*- Подлежат корректировке.

Раздел 3

Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В настоящее время на котельной д. Кисельня водоподготовительные установки отсутствуют. Для определения перспективной производительности водоподготовительных установок на котельных необходимо разработать проект системы водоподготовки.

Баланс производительности ВПУ в не представлен в виду их отсутствия.

Баланс максимального потребления теплоносителя теплопотебляющими установками потребителей не приводится ввиду отсутствия данных об учёте расхода теплоносителя на объектах потребителя.

3.2.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

На существующих теплоисточниках предусмотрены мероприятия по обеспечению подпитки тепловой сети из источников водоснабжения котельных.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из источника водоснабжения котельной путем использования связи между магистральными трубопроводами и источников.

Существующий баланс производительности ВПУ в аварийных режимах не представлен в виду их отсутствия.

3.3. Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую»

В системе теплоснабжения поселения по состоянию 2018 год

горячее водоснабжение потребителей Кисельнинского сельского поселения осуществляется по открытой схеме.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года

N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года

N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и

водоотведении»»: статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения,

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения,

не допускается. "

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод (подключение) потребителей вышеуказанных

энергоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью

подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы

теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически

соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем

отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через водо-водяные

подогреватели ГВС.

Для реализации данного решения в здании предлагается установить автоматизированный блочный тепловой пункт ведущих производителей.

Раздел 4

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

В период до 2028 года ввод в эксплуатацию новых котельных на территории Кисельнинского сельского поселения не планируется ввиду экономической нецелесообразности.

4.2.  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии - находится в стадии разработки. В период до 2028 года ввод на территории Кисельнинского сельского поселения не планируется подключение к централизованному теплоснабжению новых потребителей. Увеличение тепловой мощности котельных не потребуется.

4.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  - находится в стадии разработки.

4.4.  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- Работа источников тепловой энергии направлена исключительно на производство тепловой энергии.

- Избыточные источники тепловой энергии - отсутствуют

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

- не запланировано в виду экономической нецелесообразности.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

- не запланировано в виду экономической нецелесообразности.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

Теплоснабжение населённых пунктов Кисельнинского сельского поселения  осуществляется от теплоисточников расположенных непосредственно в зонах теплоснабжения потребителей.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Режим работы  систем  централизованного теплоснабжения Кисельинского сельского поселения построен по централизованному принципу и работает по температурному графику 95/70.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В связи с тем, что в период до 2028 года увеличение существующей подключенной тепловой нагрузки не планируется, то нет необходимости в реконструкции существующих источников теплоснабжения в д.Кисельня. В настоящее время дефицит тепловой мощности отсутствует.

Раздел 5

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

В настоящий момент отсутствуют.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной индивидуальной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла. В этой связи мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения не запланировано.

5.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

В системе централизованного теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения задействовано один  теплоисточник, теплоснабжение потребителей д. Кисельня осуществляется от одного теплоисточника расположенного непосредственно в зоне теплоснабжения потребителей.

Мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусматривается.

С целью обеспечения надёжности теплоснабжения ежегодно разрабатывается «График планово-предупредительного ремонта тепловых сетей».

5.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство источника тепловой энергии функционирующего в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не планируется, поэтому отсутствует необходимость перевода котельной в пиковый режим работы. Таким образом строительство или реконструкция тепловых сетей не потребуется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Информация о фактическом износе трубопроводов и оборудования тепловых сетей по состоянию на 2018 год уточняется.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловой сети находится в стадии разработки.

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2022 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива, (мЗ/ч) | газ, мЗ/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Перспективный годовой расход основного топлива, (тыс.мЗ/год) | газ, мЗ/год | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |

Таблица 12

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспективный годовой расход основного топлива д.Кисельня, ул.Центральная

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1254

1254

1254

12541

МП

2016

2017

2022

2025

1254

2028

Диаграмма 8.1. Перспективный годовой расход основного топлива, тыс.мЗ/год

Таблица 13

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2022 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный максимальный часовой расход основного топлива, (мЗ/ч) | газ, мЗ/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Перспективный годовой расход основного топлива, (тыс.мЗ/год) | газ, мЗ/год | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспективный часовой расход основного топлива д.Кисельня, ул.Северная

0,014

0,012

0,010

0,008

0,006

0,004

0,002

0,000

0,013	0,013	0,013

0,013

0,013

2016

2017

2022

ГОД

2025

2028

Диаграмма 9 Перспективный часовой расход основного топлива, мЗ/ч

Перспективный годовой расход основного *	топлива д.Кисельня, ул.Северная

120

106

106

106

106

106

80

60

40

20

0

ШИ

2016	2017	2022	2025	2028

ГОД

Диаграмма 9.1. Перспективный годовой расход основного топлива, тыс.мЗ/год

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 14

74

ООО «Леноблтеплоснаб»

Раздел 6

Перспективные топливные балансы.

6.1 Содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Расчет перспективных топливных балансов котельных д.Кисельня произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», совместного с Приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 года. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

При расчете учтены следующие показатели:

- Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по источнику теплоснабжения за предшествующие три года.

- Приросты тепловых нагрузок.

- Изменение средневзвешенного КПД котельных.

- Эксплуатационной КПД существующих котлов и время их работы для расчета средневзвешенного КПД принят по данным режимной наладки котлов.

- Перспективные топливные балансы основного топлива приведены в таблице 12,13.

Раздел 7

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 14

Таблица 14*

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысячах рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котла КВГМ-2,5 №3 с горелочным устройством R-92А КИПиА | 2019г | 4911,118 | Обеспечение существующих и перспективных потребителей тепловой энергией необходимого качества и в полном объёме. |
| 2 | Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности оборудования котельной | До 2022 г | Подлежат определению после разработки проектно-сметной документации | Обеспечение нормативного качества теплоносителя, увеличение срока службы оборудования котельной и КПД котлоагрегатов. |
| 3 | Проектирование установок водоподготовки на существующей котельной | До 2028 г | Подлежат определению после разработки проектно-сметной документации | Обеспечение нормативного качества теплоносителя, увеличение срока службы оборудования котельной и КПД котлоагрегатов. |

*- корректируется ежегодно

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 15

Таблица 15*

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысячах рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена тепловой сети д.Кисельня | 2018-2028гг | Подлежат определению после разработки проектно-сметной документации | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |

*- корректируется ежегодно

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения представлены в таблице 16

Таблица 16

| № п/п | Наименование мероприятия, | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в рублях | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка приборов учёта тепловой энергии потребителей при наличии технической возможности. | До 2022г. | Подлежит определению после разработки проектно-сметной документации | Обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества населения. |
| 2 | Перевод потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую» | До 2022г. | Подлежит определению после разработки проектно-сметной документации | Обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества населения |

* - ориентировочные суммы инвестиций по состоянию на 2018г, необходимо  уточнение  после разработки проектно-сметной документации

Раздел 8

Определение единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОПЛОСНАБ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, в качестве  единой теплоснабжающей организации Кисельнинского сельского поселения определено предприятие ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОПЛОСНАБ»

Раздел 9

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не представлено ввиду отсутствия дополнительных источников тепловой энергии.

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) ведет учет покупных теплоэнергоресурсов, распределяет и осуществляет сбыт всех теплоэнергоресурсов потребителям поселения.

Теплоснабжающие организации приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях таких организаций, у единой теплоснабжающей организации или компенсируют указанные потери путем производства тепловой энергии, теплоносителя источниками тепловой энергии, принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании и подключенными к одной системе теплоснабжения.

Раздел 10

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

10.1 Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую  организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ЕТО бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На 2018год на территории Кисельнинского сельского поселения бесхозяйственных сетей не выявлено.

## Раздел 11.

## Заключение

## 11.1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

11.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке  предусмотренных  действующим законодательством.

11.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность)  и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

11.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

11.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в  установленном законодательством порядке.

11.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и  в порядке, предусмотренных законодательством.

11.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

## 11.2. Обязательства субъектов теплоснабжения

11.2.1. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

11.2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование системы теплоснабжения поселения.

11.2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и вне его (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

11.2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

11.2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность  в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

11.2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

11.2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

11.2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

11.2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

## 11.3. Организация коммерческого учета

11.3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

11.3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

11.3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

11.3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

11.3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

11.3.6. Сроки предоставления показаний приборов  учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

## 11.4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

11.4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у  теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям.

11.4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям поселения осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии.

11.4.3. При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п. 11.3.3. настоящей Схемы.

## 11.4.4. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется администрацией муниципального образования, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

11.4.5. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию МО, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

## 3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

11.5. Порядок утверждения и актуализации (корректировки) схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения разработана  на срок не менее15 лет в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.»

Схема теплоснабжения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,  учитывает утвержденные планы по приведению качества теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями.

Схема теплоснабжения утверждается органами местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения.

Схема теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения. При этом органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения обязаны опубликовать в установленных официальных источниках опубликования сведения о размещении схемы теплоснабжения на официальных сайтах.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации (корректировке) в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счёт вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта.